Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   30.01.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, “Прва Искра” Наменска- лупање бетона. | 30.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Дражевац основна школа:замена фф комада за хидранску мрежу. | 30.01.2013. | Планирани радови |
| 3. | Одвоз шута на депонију. | 30.01.2013. | Планирани радови |
| 4 . |  | 30.01.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , очишћено корито | 30.01.2013. | 7705887 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 30.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 30.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 30.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 30.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 30.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 30.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8. | Црпљење септичких јама у Баричу ул:Баричка река бр:73 једна тура и Виноградска бр:62-64 две туре (Бракус и Шумарац) од 08:30 до 12:30 | 29.01.2013. | Завршени радови |
| 9. | Милоша Обреновића бр:22-24 улично загушење урађено од 10:00 до 12:00. | 29.01.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обишли линију фек.канализације у Гимназији. | 29.01.2013. | Завршени радови |
| 11. | Чишћење аутоматске решетке на ФЦС Купинац од 10:00 до 10:30-притезање шрафова на чешљевима решетке | 29.01.2013. | Завршени радови |
| 12. | Вађење и чишћење обе пумпе на ФЦС ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА од 12:00 до 14:55 осам пута и у поподневној смени од 18:00 до 20:00 четири пута | 29.01.2013. | Завршени радови |
| 13. | Одгушење канализације у Великом Пољу бр:134 од 12:30 до 13:30 | 29.01.2013. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 30.01.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | ЈП “Пословни простор”Oбреновац ул-Војводе Мижића бр:180 прикључак воде за локале+ секуо вентил ¾ | 30.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Вашариште бр:23-25:излива вода из шахте-поправка | 30.01.2013 | Планирани радови |
| 3. | Обреновац ул:Војводе Мишића 43/Ж-цурење воде у шахти поправка. | 30.01.2013 | Планирани радови |
| 4. | Бело Поље ул:Колубарска бр:4/3 пукло стакло на водомеру. | 30.01.2013 | Планирани радови |
| 5. | Гај 1 ул:Царице Милице бр:5 цурење воде у шахти поправка. | 30.01.2013 | Планирани радови |
| 6. | Гај 1 ул:Грачаничка бр:5 цурење воде поправка | 30.01.2013 | Планирани радови |
| 7. | Велико Поље ул:Средњи крај бр:110-замена водомера | 30.01.2013 | Планирани радови |
| 8. | Барич ул:Омладинских бригада бр:33/А замена водомера. | 30.01.2013 | Планирани радови |
| 9. | Барич ул:Баричка река бр:223 други део-цурење воде на водомеру. | 30.01.2013 | Планирани радови |
| 10. | Барич ул:Савска бр 12/А-замена водомера ,стари водомер иде на проверу исправности. | 30.01.2013 | Планирани радови |
| 11. | Мала Моштаница ул:Палих Бораца бр:28-цурење воде у шахти правка. | 30.01.2013 | Планирани радови |
| 12. | Краља Милутина бр 17/А-цурење воде у шахти. | 30.01.2013 | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | - Очитавање водомера – Обреновац 1. Зона , Мала привреда | 30.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Провера великих стања - | 30.01.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 87 | 90 | 77 |
| Q (Наменска) | 5.8 | 4.7 | 12.4 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 1700 | 93+5.9 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0800 | 74+4.7 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.26 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 169 | 250 | 242 |
| p | 5.5 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 23 | 79 | 75 |
| Q Ø 250 | 26 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 120 | 135 | 132 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 8.3 |  | 7.6 |
| Дом | 11.8 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 9.0 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.3 |  |  |
| Ушће | 21.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.49 | 3.63 40 | 3.36 |
|  | Мислођин | 2.80 | 2.23 | 3.49 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.24 | 0,20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић