Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   30.04.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница , ул Вис | 30.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , ул Баричка Река бр 179 | 30.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Довоз ризле у магацин | 30.04.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , oчишћена аутоматска решетка , кошена трава тримером и косачицом | 30.04.2013. | 8250439 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 30.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 30.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 30.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 30.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 30.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 30.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење и испирање кишне канализације у улицама по Обреновцу. Укупно испрано 442 м линије и 11 шахти | 29.04.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 99/г , одгушење судоперске вертикале | 29.04.2013. | Завршени радови |
| 10. | Црпљење септичких јама – на Вашаришту бр 13/б 1 тура , Велико Поље ул Степића крај бр 58/а 1 тура , Барич ул Баричка Река бр 95/б 1 тура , Бело Поље ул Колубарска бр 26 1 тура | 29.04.2013. | Завршени радови |
| 11. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 30.04.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела , 56. Родољуба бр 154/б , цурење у шахти , поправка | 30.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Ђачког Батаљона бр 13, цурење у шахти , поправка | 30.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , ул Цара Лазара бр 90, пукла улазна штуцна , замена | 30.04.2013. | Планирани радови |
| 4. | Ратари , ул Савска бр 138 , не држи улазни вентил . поправка | 30.04.2013. | Планирани радови |
| 5. | Скела , ул 56. Родољуба бр 176 , цурење на улазном вентилу , поправка | 30.04.2013. | Планирани радови |
| 6. | Скела , ул Петра Глумчевића бр 33 , замена водомера | 30.04.2013. | Планирани радови |
| 7. | Скела , ул 56. Родољуба бр 154/б , цурење у шахти , поправка | 30.04.2013. | Планирани радови |
| 8. | Забрежје , ул Савска бр 101 , пукла улазна штуцна замена | 30.04.2013. | Планирани радови |
| 9. | Месна Заједница Пољане , прикључци на водоводну мрежу | 30.04.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Провере стања | 30.04.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 88 | 93 | 72 |
| Q (Наменска) | 5.5 | 4.5 | 4.5 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2000 | 109+4.2 |
| P | 5.2 |
| Q мин 0800 | 62+4.6 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.42 | 0.46 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 256 | 257 | 265 |
| p | 5.7 | 5.7 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 71 | 80 | 88 |
| Q Ø 250 | 38 | 38 | 22 |
| Q Ø 600 | 147 | 139 | 126 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 29 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 18.2 |  | 7.6 |
| Дом | 17.2 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 13.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.1 |  |  |
| Ушће | 27.6 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.38 | 3.54 | 3.53 |
|  | Мислођин | 1.39 | 0.37 | 2.70 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.23 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић