Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 30.04.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Ново насеље 17, затрпано ризлом | 29.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Путника 18, у шахти | 29.04.2012. | Завршени радови |
|  | Стублине, испирање водоводних цеви | 29.04.2012. | Завршени радови |
|  | Стублине код Мише ЈЕЛа, затварање вентила, бочни био мало отворен | 29.04.2012. | Завршени радови |
|  | Стублине, испирање водоводних линија | 30.04.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића и Љубе Ненадовића, враћање тротоара у првобитно стање | 30.04.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Немањина | 29.04.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: / | 29.04.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 29.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 29.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 29.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 29.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 29.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 29.04.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 30.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мала Моштаница, Липик 6 | 30.04.2012. | Планирани радови |
|  | Скела, ЈНА 29 | 30.04.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Краља Александра 67/1, Краља Милутина 71б, Ђачког батаљона 13 | 30.04.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Мислођинска 141 и 201 | 30.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 41/5 и 96/2 | 30.04.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Проте Матеје Ненадовића 121 | 30.04.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Израда обрачуна наплате | 30.04.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: / | 30.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд01.04.2012. | 30.04.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 30.04.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 30.04.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 30.04.2012. | Радови у току |
| 5. | Изградња секундарне водоводне мреже и дела примарне мреже до будућег водоторња у Стублинама извођач „АР Градња“ доо Београд | 30.04.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 112 | 117 | 106 |
| Q (Наменска) | 4.9 | 4.8 | 4.8 |
| P | 6.4 | 6.3 | 6.4 |
| Q мах 2200 | 117+4.8 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0500 | 94+4.7 |
| P | 6.3 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.27 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.6 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 189 | 187 | 266 |
| p | 5.7 | 5.7 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 54 | 59 | 109 |
| Q Ø 250 | 25 | 23 | 33 |
| Q Ø 600 | 110 | 105 | 124 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 19.7 | 6.5 | 8.2 |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај | 15.2 | 5.0 | 9.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.77 | 3.35 | 3.41 |
|  | Мислођин | 2.28 | 1.86 | 4.58 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0,25 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић