Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   30.05.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Војводе Мишића – Љубе Ненадовића Без воде од 07 – 19 ч остаће потрошачи од Црне тачке до ул Хајдук Вељкове , Здравковићева и ул Љубе Ненадовића . Цистерна ће бити постављена на паркингу у насељу | 30.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул А.А.Симовића бр 8 | 30.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Звечка , ул Ваљевски пут бр 192 | 30.05.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, очишћена аутоматска решетка 2 пута | 30.05.2013. | 8488408 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 30.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 30.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 30.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 30.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 30.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 30.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Испирање и чишћење фекалне канализације ул Посавских Норвежана . Испрано 205 м линије и 6 шахти | 29.05.2013. | Завршени радови |
| 9. | Сипано гориво у агрегате ФЦС “II М.З”. - 20 литара и ФЦС “Колубара” – 40 литара . Сви агрегати проверавани и сви раде | 29.05.2013. | Завршени радови |
| 10. | Црпљење септичких јама - у Дражевцу за Основну школу – 4 туре | 29.05.2013. | Завршени радови |
| 11. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 30.05.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати , Книнска бр 5 , цурење у шахти , поправка | 30.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Мислођин , ул Мислођинска бр 260 а , провера исправности водомера | 30.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , ул Ђачког Батаљона бр 25 , песек у инсталацијама , испирање мреже | 30.05.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 220 ,Соколски дом домонтажа водомера | 30.05.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 110 , цурење у шахти , поправка | 30.05.2013. | Планирани радови |
| 6. | Звечка , ул Пета Козарачка бр 81, цурење на улазном вентилу , поправка | 30.05.2013. | Планирани радови |
| 7. | Мала Моштаница , ул Палих Бораца бр 119 , пукло стакло на водомеру , замена | 30.05.2013. | Планирани радови |
| 8. | Дражевац , ул Јовановац бр 43 , цурење у шахти , поправка | 30.05.2013. | Планирани радови |
| 9. | Јасенак , ул Шумадија бр 91, пукло стакло на водомеру , замена | 30.05.2013. | Планирани радови |
| 10. | Грабовац , ул Видански Крај бр 24/в , прикључак на Водоводну мрежу | 30.05.2013. | Планирани радови |
| 11. | Грабовац , ул Школска бр 129/4 , прикључак на Водоводну мрежу | 30.05.2013. | Планирани радови |
| 12. | Одлазак на давање услова за прикључење на Водоводну мрежу | 30.05.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера - Мала Привреда , Стублине, Провере стања | 30.05.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 66 | 81 | 65 |
| Q (Наменска) | 7.0 | 4.7 | 4.6 |
| P | 5.8 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2200 | 81+4.7 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0800 | 46+4.7 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.34 | 0.35 | 0.33 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 247 | 247 | 240 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 82 | 82 | 77 |
| Q Ø 250 | 37 | 36 | 36 |
| Q Ø 600 | 128 | 129 | 127 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 17.5 |  | 5.7 |
| Дом | 17.7 |  | 5.6 |
| Павловића крај | 15.5 |  | 8.1 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.2 |  |  |
| Ушће | 21.8 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.60 | 3.38 | 3.41 |
|  | Мислођин | 2.12 | 2.02 | 3.62 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.22 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић