Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 30.05.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Рвати 21 а | 29.05.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића | 30.05.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Гвозденовића крај | 30.05.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Проте Матеје Ненадовића 24, Војводе Мишића 231 | 29.05.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Обреновац, Купиначка 39, Звечка, Д.В.Корчагина 182, 14 октобра 92 | 29.05.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 29.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 29.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе 3 пута | 29.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 29.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, чишћње и усисавање талога, ручно чишћење решетке 3 пута, чишћење пумпе | 29.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 29.05.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 30.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Цара Лазара 44, Селенића крај 8а, 14 октобра 158, А.А.Симовића 93 и 192, Космајска 11 | 30.05.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Пута за Баљевац | 30.05.2012. | Планирани радови |
|  | Баљевац, Мијатовића крај 18 | 30.05.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Мислођинска 222 | 30.05.2012. | Планирани радови |
|  | Бргулице, Савска 32 | 30.05.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 153/1 | 30.05.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Мала Моштаница, Јасенак, Ушће, Обреновац 1 и 2 зона | 30.05.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Јасенак, Мала Моштаница | 30.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 30.05.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 30.05.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 39 | 53 | 47 |
| Q (Наменска) | 4.0 | 4.1 | 4.3 |
| P | 5.5 | 5.5 | 5.7 |
| Q мах 1500 | 64+4.3 |
| P | 5.7 |
| Q мин 0900 | 24+4.1 |
| P | 5.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.40 | 0.37 | 0.31 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 269 | 275 | 270 |
| p | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 112 | 116 | 110 |
| Q Ø 250 | 31 | 32 | 32 |
| Q Ø 600 | 126 | 127 | 128 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.7 | 6 | 7.2 |
| Дом | 11.4 | 3.8 | 7.2 |
| Павловића крај | 10.3 | 5.2 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.17 | 3.78 | 3.19 |
|  | Мислођин | 1.45 | 0.58 | 3.06 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0,29 | 0,28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Припрема радова за регенерацију цевастог бунара ЦБ 13 . Испирање након регенерације цевастог бунара ЦБ30. |

Обрадила: Славица Филић