Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   30.07.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Oбреновац,ул Војводе Мишића код парка,замена 3 метра цеви А.Ц. ф100 са ПВЦ 110,завршено и затрпано. | 29.07.2013. | Завршни радови |
| 2. | Мала Моштаница,ул. Радничка у њиви ПВЦ ф90 завршено и затрпано. | 29.07.2013. | Завршни радови |
| 3. | Звечка,Ваљевски пут иза скретања за Гребачу,АЦЦ Ф150,завршено и затрпано. | 29.07.2013. | Завршни радови |
| 4. | Барич,ул Баричких бораца 100 метара изнад хидрофора замена амбро шелне ф145/2“,завршено и затрпано. | 29.07.2013. | Завршни радови |
| 5. | Обреновац,ул Немањина бр 6.поц 1“ завршено и затрпано,није замењена цев зато што нису могли да затворе воду. | 29.07.2013. | Завршни радови |
| 6. | Звечка,Ваљевски пут АЦЦ Ф150,50 метара одпоследњег лома,завршено и затрпано. | 29.07.2013. | Завршни радови |
| 7. | Пољане,Доњи крај,покидао ДМ ИНВЕСТ,ПВЦ ф90,завршено и затрпано. | 29.07.2013. | Завршни радови |
| 8. | Обреновац,ул Кнез Михаилова,није било притиска у линији,све затварачи су отворени. | 29.07.2013. | Завршни радови |
| 9. | Обреновац,ул Кнез Михаилова у 1ч,затворена вода за стари суд,пукла хидрантска мрежа. | 29.07.2013. | Завршни радови |
| 10. | Барич,ул Јанка Тешића одвоз питке воде. | 29.07.2013. | Завршни радови |
| 11. | Цистерна питке воде код Ц маркета. | 29.07.2013. | Завршни радови |
| 12. | Обреновац,ул Кнез Михаилова код старог суда. | 30.07.2013. | Планирани радови |
| 13. | Барич,ул Буде Давидовића бр 47. | 30.07.2013. | Планирани радови |
| 14. | Грабовац,Доњи крај бр 506. | 30.07.2013. | Планирани радови |
| 15. | Звечка,ул Живе Борјановића бр 52. | 30.07.2013. | Планирани радови |
| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,Хајдук Вељкова,враћање бехатон плоча. | 29.07.2013. | Завршени радови |
| 2. | Обреновац,Војводе Мишића код подрума Фаворит,одношење шута. | 30.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац Узун Миркова код Рибице,одношењее шута. | 30.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац,Слободана Танкосића бр 20 и бр 32,одношење шута. | 30.07.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 30.07.2013.. | 8912390 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 30.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 30.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 30.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 30.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 30.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 30.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Сремског фронта 1-3,-улично загушење урађено. | 29.07.2013. | Завршени радови |
| 9. | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС „Колубара“. | 29.07.2013. | Завршени радови |
| 10. | Спасоја Станојчића,бр 5-улично загушење урађено. | 29.07.2013. | Завршени радови |
| 11. | Црпљење септичке јаме у Звечкој Браће Лазића бр 31.једна тура. | 29.07.2013. | Завршени радови |
| 12. | Замена ТАЧ ПАНЕЛА са друге месне заједнице,узет са ФЦС „Војска“,а стари неисправан стављен код војске. | 29.07.2013. | Завршени радови |
| 13. | Белопољска ¼-улично загушење урађено. | 29.07.2013. | Завршени радови |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 30.07.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Дражевац бр 32,нелегални прикључак. | 30.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Слободана Пенезића бр 25,Мала Моштаница,цури вентил. | 30.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Слободана Пенезића бр 11,Мала Моштаница,цурење. | 30.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Барич,Баричких бораца бр 53,замена водомера. | 30.07.2013. | Планирани радови |
| 5. | Барич,Драгорада Драгојевића бр 18/ф замена водомера. | 30.07.2013. | Планирани радови |
| 6. | Барич,31 српске бригаде бб,замена водомера. | 30.07.2013. | Планирани радови |
| 7. | Краља Александра 1 бр 10/б,цурење. | 30.07.2013. | Планирани радови |
| 8. | Звечка,Ново насеље бр 7,цурење. | 30.07.2013. | Планирани радови |
| 9. | Грабовац бр 178/г,цурење. | 30.07.2013. | Планирани радови |
| 10. | Бело Поље,Тамнавска бр 31,замена водомера. | 30.07.2013. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац,Вука Караџића бр 22/ц,замена водомера. | 30.07.2013. | Планирани радови |
| 12. | Обреновац,Вука Караџића бр 75/м замена водомера | 30.07.2013. | Планирани радови |
| 13. | Обреновац,Вука Караџића бр 7,замена водомера. | 30.07.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница и Привреда села. | 30.07.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне водоводне мреже од водоторња Баљевац до основне школе у Баљевцу. Извођач радова ГП СЛОБОДА А.Д | 30.07.2013. | У току |
| 2. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 30.07.2013. | У току |
| Фабрика воде Барич |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 143 | 141 | 103 |
| Q (Наменска) | 4.2 | 4.0 | 4.2 |
| P | 5.2 | 5.8 | 6.3 |
| Q мах 2000 | 158+3.8 |
| P | 5.0 |
| Q мин 0500 | 102+4.2 |
| P | 6.3 |
| квалитет воде | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.42 | 0.46 | 0.46 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 212 | 308 | 252 |  |
| p | 3.5 | 4.6 | 5.8 |  |
| Q Ø 400 | 47 | 79 | 70 |  |
| Q Ø 250 | 31 | 47 | 38 |  |
| Q Ø 600 | 134 | 182 | 144 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 35.7 |  | 7.6 |  |
| Дом | 34.4 |  | 6.3 |  |
| Павловића крај | 25.4 |  | 8.6 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 17.8 |  |  |  |
| Ушће | 27.7 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 0.0 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.45 | 3.07 | 3.65 |  |
|  | Мислођин | 0.37 | 0.36 | 1.53 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.22 | 0.20 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Наставак регенерације цевастог бунара ЦБ 30. Пробни тест пре регенерације цевастог бунара ЦБ 15. Бушење цевастог бунара ЦБ 24. |