Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на 30.08.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Ратари , ул Ратарска бр 2/2 | 29.08.2012. | Завршени радови |
|  | Дражевац , Швабића крај бр 13 | 29.08.2012. | Завршени радови |
|  | Барич ,Прва Искра Наменска , лупање 1 зида шахте , ископ, одвоз шута и земље | 29.08.2012. | Завршени радови |
|  | Одвоз питке воде на ТНТ-Б | 29.08.2012. | Завршени радови |
|  | Прва Искра Наменска , наставак радова | 30.08.2012. | Радови у току |
|  | Звечка , ул 23. | 30.08.2012. | Радови у току |
|  | Звечка , ул поред „Фијат Весић“,Ваљевски пут | 30.08.2012. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница , ул Шарчевића крај бр 119 | 30.08.2012. | Радови у току |
| 9 | Одвоз питке воде на ТНТ-Б | 30.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац , ул Вука Караџића бр 103 , улично загушење | 29.08.2012. | Завршени радови |
| 2 | Обреновац , ул Вука Караџића бр 71,стан бр 2 купатилска вертикала | 29.08.2012. | Завршени радови |
| 3 | Звечка , ул 19.-та , црпљење септичке јаме 1 тура | 29.08.2012. | Завршени радови |
| 4 | Обреновац , ул Хајдук Вељкова , постављене 2 гајгер решетке са механизмом за закључавање | 29.08.2012. | Завршени радови |
| 5 | ФЦС „2.Месна“ , сипано 50 литара горива у аграгат | 29.08.2012. | Завршени радови |
| 6 | Обреновац , ул Вука Караџића бр 189, улично загушење | 29.08.2012. | Завршени радови |
| 7 | Обреновац , ул Вука Караџића бр 66, нису обезбедили кључ од подрума | 29.08.2012. | Завршени радови |
| 8 | ФЦС „Колубара“ ,чишћење крушки и оспособљавање решетки | 29.08.2012. | Завршени радови |
| 9 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 30.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Кртинска , ул Дорћолска бр 66 | 30.08.2012. | Планирани радови |
| 2 | Кртинска , ул Дорћолска бр 57 | 30.08.2012. | Планирани радови |
| 3 | Обреновац , ул Краља Милутина бр 25 , кућни савет | 30.08.2012. | Планирани радови |
| 4 | Обреновац , ул Краља Милутина бр 7,кућни савет | 30.08.2012. | Планирани радови |
| 5 | Обреновац ,ул Краља Милутина бр 17/а ,кућни савет | 30.08.2012. | Планирани радови |
| 6 | Обреновац ,ул А.А.Симовића бр 196 | 30.08.2012. | Планирани радови |
| 7 | Стублине , код надвожњака , прикључак | 30.08.2012. | Планирани радови |
| 8 | Грабовац , код надвожњака , прикључак | 30.08.2012. | Планирани радови |
| 9 | Мислођин , Гвозденовића крај бр 25 | 30.08.2012. | Планирани радови |
| 10 | Обреновац , ул Колуберска бр 20 | 30.08.2012. | Планирани радови |
| 11 | Обреновац , ул Ђачког батаљона бр 26 | 30.08.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Очитавање водомера: Барич , 1. зона | 30.08.2012. | Радови у току |
| 2 | Провере и сликање великих стања на водомеру | 30.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 30.08.2012. | Радови у току |

I

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 96 | 111 | 93 |
| Q (Наменска) | 4.6 | 4.3 | 4.2 |
| P | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Q мах 2000 | 121+4.2 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0400 | 91+4.2 |
| P | 6.3 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 290 | 298 | 288 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 81 | 89 | 84 |
| Q Ø 250 | 42 | 43 | 44 |
| Q Ø 600 | 167 | 166 | 160 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 29.1 |  | 7.3 |
| Дом | 26.2 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 15.5 |  | 8.7 |
| Брђански крај | 5.6 |  | 6.9 |
| ТЕНТ | 16.2 |  |  |
| Ушће | 34.0 |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.06 | 3.55 | 3.55 |
|  | Мислођин | 3.46 | 4.53 | 3.96 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.16 | 0,22 | 0,16 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила :  Весна Ђотуновић