Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   30.09.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул.Церска бр.6, квар на мрежи ПОЦ 3/4“ | 29.09.2013 | Завршени радови |
| 2. | Барич,ул.Баричка река бр.29 | 30.09.2013 | Планирани радови |
| 3 | Ушће, ул.Савска (код гробља) | 30.09.2013 | Планирани радови |
| 4 | Дрен, Илића крај код Милована Живковића | 30.09.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “чишћење аутоматске решетке | 30.09.2013 | 9318924 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 30.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 30.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 30.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 30.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 30.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 30.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр5 стан 18, одгушење купатилске вертикале ((рекламација) | 29.09.13 |  | Завршени радови |
| 12 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 30.09.13 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.14.октобар бр.4, раздвајање водомера | 30.09.13 | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул.Слободана Пенезића бр.101, цурење у шахти | 30.09.13 | Планирани радови |
| 3 | Мала Моштаница, Вис бр.21, замена водомера | 30.09.13 | Планирани радови |
| 4 | Мислођин ул.Бачевачка бр.9, замена водомера | 30.09.13 | Планирани радови |
| 5 | Мала Моштаница, Вис бр.32, замена водомера | 30.09.13 | Планирани радови |
| 6 | Барич, ул.Далматинска бр.15, замена водомера | 30.09.13 | Планирани радови |
| 7 | Звечка, ул.Браће Јоксић бр.135, замена водомера | 30.09.13 | Планирани радови |
| 8 | Грабовац, Доњи крај бр.573, замена стакла водомера | 30.09.13 | Планирани радови |
| 9 | Звечка, ул.Браће Лазић бр.29/2, замена водомера због провере исправности | 30.09.13 | Планирани радови |
| 10 | Звечка , ул.Ваљевски пут бр.20/2, замена водомера | 30.09.13 | Планирани радови |
| 11 | Обреновац, ул.Мајданска бр.12, цурење у шахти | 30.09.13 | Планирани радови |
| 12 | Обреновац, ул.Сремског фронта бр.120, замена водомера | 30.09.13 | Планирани радови |
| 13 | Звечка, ул.Браће Јоксић бр.58, замена водомера | 30.09.13 | Планирани радови |
| 14 | Звечка, ул.Браће Јоксић бр.136/б, замена водомера | 30.09.13 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Преузимање моторне тестере за сечење асфалта из сервиса | 30.09.13 | Планирани радови |
| 2 | Технички преглед камиона „FIAT Rival“ | 30.09.13 | Планирани радови |
| 3 | Ливење бетонских шахт поклопаца | 30.09.13 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 88 | 72 | 49 |
| ` | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| P | 6.1 | 6.0 | 5.8 |
| Q мах 1200 | 88+4.1 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0500 | 41+3.9 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.25 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 253 | 249 | 166 |
| p | 5.9 | 5.8 | 5.7 |
| Q Ø 400 | 69 | 69 | 26 |
| Q Ø 250 | 38 | 37 | 26 |
| Q | 146 | 143 | 114 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 13.0 |  | 7.7 |
| Дом | 14.8 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.4 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.1 |  |  |
| Ушће | 24.6 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
|  | Забрежје | 3.81 | 3.46 | 3.65 |
|  | Мислођин | 2.33 | 2.42 | 3.35 |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.30 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић