Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   30.10.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка, ул.12 бр.6,квар на цевоводу ПОЦ 2“ | 29.10.2013 | Завршени радови |
| 2. | Мислођин, Ваган бр.12, квар на цевоводу ПВЦ Φ90 | 29.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Барич, ул.Београдска бр.35, квар на цевоводу ПОЦ 2“ | 29.10.2013 | Завршени радови |
| 4 | Грабовац, Ђурића крај , квар на цевоводу ПВЦ Φ90 | 29.10.2013 | Завршенирадови |
| 5 | Звечка, Ваљевски пут (код надвожњака),квар на цевоводу ПОЦ 2“ | 29.10.2013 | Завршенирадови |
| 6 | Звечка, ул.Ивана Егедушевића бр.-- | 30.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Јасенак, Сенића крај бр.47 | 30.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Јасенак, Сенића крај бр.59 | 30.10.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 30.10.2013 | 9499966 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 30.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, вађење и чишћење пумпе П2 и замена неисправних флуо-цеви у објекту | 30.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 30.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 30.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 30.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 30.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Чишћење и испирање гајгер сливника у улицама по Обреновцу (укупно очишћено гајгера 107 ком) | 29.10.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Звечка, ул.20 бр.14, црпљење септичке јаме (1 тура) | 29.10.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Звечка, ул.Браће Лазић бр.85,црпљење септичке јаме (1 тура) | 29.10.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Дражевац, Основна школа, црпљење септичке јаме (3 туре) | 29.10.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Рвати, ул.Рваћанска бр.21, улично загушење | 29.10.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Обреновац, ул.Лазара Комарчића бр.71/9, улично загушење | 29.10.2013 |  | Завршени радови |
| 14 | Обреновац, ул.Војводе Бојовића бр.22, улично загушење | 29.10.2013 |  | Завршени радови |
| 15 | Обреновац, ул.Саве Ковачевића бр.2, улично загушење | 29.10.2013 |  | Завршени радови |
| 16 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 30.10.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Стублине, Стублине бр.305, ново прикључење | 30.10.2013 | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул.Посавских Норвежана бр.13, замена водомера | 30.10.2013 | Планирани радови |
| 3 | Мислођин, Павловића крај бр.25, замена водомера | 30.10.2013 | Планирани радови |
| 4 | Скела,ул.56 Родољуба бе.26, замена водомера | 30.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Скела,ул.56 Родољуба бе.227а, замена водомера | 30.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Скела,ул.56 Родољуба бе.248, замена водомера | 30.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Скела,ул.56 Родољуба бе.129 д, замена водомера | 30.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац,ул.Стевана Синђелића бр. 4, замена водомера | 30.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Мала Моштаница, ул.Шумадијска бр.57,испирање мреже | 30.10.2013 | Планирани радови |
| 10 | Обреновац, Немањина бр.18(Касарна), цурење у шахти | 30.10.2013 | Планирани радови |
| 11 | Барич, ул.Аце Спасић бр.14, испирање водоводне мреже | 30.10.2013 | Планирани радови |
| 12 | Дражевац, Дражевац 1 бр.64, цурење у шахти | 30.10.2013 | Планирани радови |
| 13 | Бело Поље, ул.Колубарска бр.бб, замена водомера | 30.10.2013 | Планирани радови |
| 14 | Барич, ул.Баричка река бр.7, замена водомера | 30.10.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.146, затезање жице на огради оштећеној приликом радова на санацији квара на водоводној мрежи | 29.10.2013 | Завршени радови |
| 2 | Звечка, ул.Слободана Танкосића бр.32, бетонирање улаза у двориште | 29.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Звечка, ул.Слободана Танкосића бр.30, бетонирање тротоара | 29.10.2013 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.25, санација канализационог прикључка у шахти (откопавање прикључне цеви и бетонирање продора кроз шахту) | 29.10.2013 | Завршени радови |
| 5 | Звечка, ул.9 Југовића бр.15, бетонирање површине после санације квара на водоводној мрежи | 30.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Бело Поље, Бошковића крај, бетонираее површине после санације квара на водоводној мрежи | 30.10.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 81 | 73 | 62 |
| ` | 1.7 | 0.8 | 0.8 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1300 | 82+1.7 |
| P | 6.0 |
| Q мин 1400 | 61+0.8 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.30 | 0.29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 253 | 169 | 245 |
| p | 5.8 | 5.6 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 67 | 31 | 66 |
| Q Ø 250 | 38 | 27 | 36 |
| Q | 148 | 111 | 143 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 16.9 |  | 7.4 |
| Дом | 10.8 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 10.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.6 |  |  |
| Ушће | 26.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.3 |
|  | Забрежје | 3.67 | 3.69 | 3.49 |
|  | Мислођин | 2.11 | 1.95 | 3.47 |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић