Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   30.11.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јасенак, ул Шумадијска бр 74 | 30.112012. | Планирани радови |
| 2. | Баљевац, ул Мијатовића крај бр 15 | 30.112012. | Планирани радови |
| 3. | Скела , ул 56. Родољуба код броја 222 | 30.112012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 30.11.2012. | 7330861 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , ресетована аутоматска решетка 2 пута | 30.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”,рад на крачењу спољне фасаде | 30.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 30.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 30.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 30.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 30.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 13/б, судоперска вертикала | 29.11.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 92/б , пун подрум фекалија,нису успели да поставе ревизиони поклопац | 29.11.2012. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац, ул Авалска бр 21, нема загушења, осећа се смрад из шахти, опране 2 шахте | 29.11.2012. | Завршени радови |
| 11. | Чишћење и испирање кишне канализације у ул Фрушкогорска,укупно испрано 473 м линије, 5 шахти и 1 излив у Купинац | 29.11.2012. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 30.11.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јасенак, ул Шумадијска бр 25/а | 30.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Maјданска бр 2 | 30.11.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Проте Матеје Ненадовића бр 184 | 30.11.2012. | Планирани радови |
| 4. | Ратари, ул Ратарска бр 7а | 30.11.2012. | Планирани радови |
| 5. | Ратари, ул Павловића крај бр 15 , Д.о.о. Тулимировић | 30.11.2012. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Грачаничка бр 5 | 30.11.2012. | Планирани радови |
| 7. | Барич, ул Београдска бр 16/а | 30.11.2012. | Планирани радови |
| 8. | Мала Моштаница, ул Селинска бр 32 | 30.11.2012. | Планирани радови |
| 9. | Звечка, ул Браће Лазића бр 22 в | 30.11.2012. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац, ул Милорада Радовановића бр 17 | 30.11.2012. | Планирани радови |
| 11. | Грабовац, ул Виданска крај бр 19 | 29.11.2012. | Планирани радови |
| 12. | Обреновац, ул Книнска бр 16 | 30.11.2012. | Планирани радови |
| 13. | Обреновац, Базени, уграђивање вентила | 30.11.2012. | Планирани радови |
| 14. | Обреновац,ул Војводе Мишића бр 212 | 30.11.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера - Обреновац,1.зона, Мислођин, М.Моштаница, Велико Поље, Баљевац, Пољане | 30.11.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 92 | 70 | 78 |
| Q (Наменска) | 6.1 | 5.2 | 6.3 |
| P | 6.1 | 5.8 | 6.0 |
| Q мах 1400 | 92+6.1 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0400 | 53+5.3 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 168 | 248 | 243 |
| p | 5.6 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 31 | 79 | 77 |
| Q Ø 250 | 25 | 35 | 34 |
| Q Ø 600 | 112 | 134 | 132 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.6 |  | 7.2 |
| Дом | 11.0 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.4 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 14.7 |  |  |
| Ушће | 20.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.1 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.26 | 3.44 | 3.30 |
|  | Мислођин | 3.21 | 2.87 | 4.03 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић