Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 30.11.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Обреновачки пут 14, није затрпано | 29.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 126, у шахти | 29.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Аце Спасића 3 и 5 (замена 4м цеви испод моста, затрпано | 29.11.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Кованчина 11а, (затрпавање лома) | 29.11.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Осовље 19, затрпано | 29.11.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Немањина затворена вода за објекат, извођачи покидали цев | 29.11.2011. | Завршени радови |
|  | Уровци, код ТЕНТа, чеповање цеви коју су покидали извођачи радова | 29.11.2011. | Завршени радови |
|  | Довоз цеви у магацин из Баљевца | 29.11.2011. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 29.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, 6 те војвођанске бригаде 5 | 30.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Буде Давидовића 27 | 30.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Колубарска 30 | 30.11.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Дрењански крај 9 | 30.11.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Сенића крај 20 | 30.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Ђачког батаљона | 29.11.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: Барич, Далматинска 1 | 29.11.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: / | 29.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе 2 пута | 29.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 29.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 29.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, варење решетки | 29.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 29.11.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 30.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Краља Александра 29, Јоакима Вујића 6, А.А.Симовића 15 | 30.11.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Мовтица 79, Б.Урошевића Црног 40, Врбаре 3 | 30.11.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Језерски вис 31 | 30.11.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 146 и 161, Бачевачка 48, Кованчина 33 | 30.11.2011. | Радови у току |
|  | Скела, 56 родољуба 21 | 30.11.2011. | Радови у току |
|  | Исирање водоводне линије, Обреновац, Краља Милутина 7 | 30.11.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 30.11.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера: Мислођин, Обреновац КС и привреда | 30.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Пописивање водомера: Обреновац, 1 и 2 зона | 30.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 30.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Повезивање прикључака на канализациону мрежу извођач Пројекто монтажа Београд | 30.11.2011. | Радови у току |
| 3. | Изградња водоводне мреже за објекте од општег јавног интереса по захтевима МЗ АР Градња доо Београд | 30.11.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 43 | 65 | 68 |
| Q (Наменска) | 7.1 | 5.7 | 5.8 |
| P | 5.7 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 0800 | 76+5.9 |
| P | 6.3 |
| Q мин 1100 | 32+9.1 |
| P | 5.6 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 237 | 238 | 234 |
| p | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 105 | 96 | 96 |
| Q Ø 250 | 28 | 30 | 28 |
| Q Ø 600 | 104 | 112 | 110 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 18.2 | 6 | 7.2 |
| Дом | 17.6 | 3.2 | 7.2 |
| Павловића крај | 12.2 | 5.2 | 8.9 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.30 | 2.85 | 3.07 |
|  | Мислођин | 4.16 | 3.46 | 3.13 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,23 | 0,25 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић