Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   30.12.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул.Омладинских бригада бр.10., квар на цевоводу ПОц 6/4“ | 29.12.2013 | Завршени радови |
| 2. | Дубоко, не дозвољава се ископ | 29.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Звечка, ул.Браће Јоксић бр.99, квар на цевповоду АЦЦ Φ200 | 29.12.2013 | Завршени радови |
| 4 | Забрежје, круг ФВ “Забрежје“, одвоз 3м3 ризле | 29.12.2013 | Завршени радови |
| 5 | Барич, ул.Обреновачки друм бр.115 | 30.12.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Војводе Мишић, могуће затварање воде | 30.12.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 29.12.2013 | 9955100 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, ресетована пумпа | 29.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 29.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 29.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, ресетована пумпа | 29.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 29.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“, | 29.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (у 800, 1300,1700 и 2100) | 29.12.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин, ул.Мислођинска бр.132, цурење у шахти | 30.12.2013. | Планирани радови |
| 2 | Велико Поље, Степића крај бр.67, цурење у шахти | 30.12.2013. | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, ул.Авалска бр.51, цурење у шахти | 30.12.2013. | Планирани радови |
| 4 | Бело Поље, ул.Колубарска бр.4/3, пукло стакло водомера | 30.12.2013. | Планирани радови |
| 5 | Скела, ул.56 Родољуба бр.222, цурење у шахти | 30.12.2013. | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Здравковића улица бр.7, нови прикључак | 30.12.2013. | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.151-153, нови прикључак | 30.12.2013. | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул.Мује Калајџића бр.16, цурење у шахти | 30.12.2013. | Планирани радови |
| 9 | Обреновац, ул.Вука Караџића бр.10б стан бр.2, цурење у купатилу | 30.12.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Велико Поље, Средњи крај бр.158, бетонирање површине после санације квара цевовода у коловозу | 30.12.2013 | Планирани радови |
| 2 | Дражевац, Јвановац бр.284, бетонирање површине после санације квара у приватном дворишту | 30.12.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 88 | 67 | 62 |
| ` | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| P | 6.2 | 5.9 | 6.0 |
| Q мах 1500 | 90+1.2 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0600 | 59+1.1 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.33 | 0.34 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 171 | 170 | 163 |
| p | 5.9 | 5.5 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 67 | 21 | 67 |
| Q Ø 250 | 38 | 28 | 36 |
| Q Ø 600 | 150 | 119 | 143 |
| Q Ø 300 | 0 | Q | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 9.0 |  | 5.8 |
| Дом | 9.6 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 6.3 |  |  |
| Ушће | 22.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.4 |
|  | Забрежје | 3.69 | 3.65 | 3.36 |
|  | Мислођин | 2.28 | 1.97 | 3.34 |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић