Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 30.09.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Аце Тешића 18б (провлачење цеви испод пута) | 29.09.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, М.Петровића Ујке | 29.09.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 178 | 29.09.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 191 | 29.09.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Колубарсја 15б | 30.09.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Мује Калајџића 20 | 30.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 21 | 30.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Ново насеље 17 а | 30.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Далматинска | 30.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Љубе Ненадовића 16 | 29.09.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 29.09.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање и чишћење гајгер сливника: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног (60 комада), Немањина (3 ком) | 29.09.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање фекалне канализације: / | 29.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 29.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 29.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 29.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 29.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 29.09.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 30.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Испирање водоводних линија: Барич, Вука Караџића 61/2, Уровци, Брештанска 21 и 23 | 30.09.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Белопољска 25, Фонтана на Тргу (затварање воде) | 30.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Радничка 14, Баричка река 2. део 102 | 30.09.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, Луг 98а и 98б | 30.09.2011. | Радови у току |
|  | Баљевац, прикључења корисника | 30.09.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Солунског фронта 44 | 30.09.2011. | Радови у току |
|  | Кртинска, Прово 32 | 30.09.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 30.09.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Провере корисника: Територија ГО Обреновац | 30.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац насеље Забран, санација поцинкованог цевовода извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 30.09.2011. | Радови у току |
| 2. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 30.09.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 73 | 75 | 76 |
| Q (Наменска) | 6.1 | 4.5 | 4.6 |
| P | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Q мах 1100 | 80+6.1 |
| P | 6.5 |
| Q мин 0400 | 70+4.6 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.12 | 0,18 | 0,16 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 245 | 242 | 242 |
| p | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 93 | 97 | 94 |
| Q Ø 250 | 30 | 29 | 29 |
| Q Ø 600 | 122 | 116 | 119 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.62 | 3.55 | 3.26 |
|  | Мислођин | 2.97 | 2.50 | 4.11 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,24 | 0,22 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |
| Фарбање спојева на уземљењу објеката водоснабдевања на изворишту „ Вић баре“. |

Обрадила: Славица Филић