Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 31.01.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Баричка река 88, у коловозу, замена 5 м цеви, насуто песком и ризлом | 30.01.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 36 | 31.01.2012. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река, иза хидрофора | 31.01.2012. | Радови у току |
|  | Напомена: Због изузетно ниских температура неће бити испоруке питке воде корисницима Конатица | 31.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Милоша Обреновића 114, Ивана Штагљара 2, 4, 6 и 8 | 30.01.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: / | 30.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење пумпе 2 пута | 30.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 30.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 30.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 30.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 30.01.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 31.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Проте Матеје Ненадовића 54, Карађорђева 10, Царице Милице 4, Равногорска 44, Стара Тамнава 5 и 15 | 31.01.2012. | Радови у току |
|  | Барич, Београдска 28, Церска 4 | 31.01.2012. | Радови у току |
|  | Уровци, Врбаре 3 | 31.01.2012. | Радови у току |
|  | Звечка, Браће Лазића 206 | 31.01.2012. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 31.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за водочитање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | провере корисника | 31.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 31.01.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" | 31.01.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 80 | 86 | 78 |
| Q (Наменска) | 5.8 | 6.5 | 5.1 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 2200 | 86+6.5 |
| P | 6.1 |
| Q мин 2100 | 72+5.1 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 211 | 210 | 207 |
| p | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 71 | 78 | 76 |
| Q Ø 250 | 28 | 28 | 27 |
| Q Ø 600 | 112 | 104 | 104 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 20.6 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 22.1 | 2.7 | 5.2 |
| Павловића крај | 17.5 | 4.6 | 8.2 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.32 | 3.38 | 3.05 |
|  | Мислођин | 2.85 | 1.71 | 3.14 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,16 | 0,29 | 0,30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић