Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   31.05.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич , ул М.П.Ујке бр 34 | 31.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Мислођин , Маричића Поток бр 160/г | 31.05.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, очишћена аутоматска решетка 3 пута | 31.05.2013. | 8499856 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење обе пумпе | 31.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, вађење и чишћење обе пумпе | 31.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 31.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , црпљење садржаја , извучено 2 туре | 31.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 31.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 31.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Испирање и чишћење фекалне канализације ул Рваћанска . Испрано 75 м линије и 2 шахте | 30.05.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 23 – улично загушење | 30.05.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обилазак Баричке Реке , одлазак на црпљење , није било разлога за интервенцијом | 30.05.2013. | Завршени радови |
| 11. | Ванредни обиласци свих ФЦС | 30.05.2013. | Завршени радови |
| 12. | Црпљење септичких јама - у Скели , 3 туре школу – 4 туре | 30.05.2013. | Завршени радови |
| 13. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 31.05.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Проте Матеје Ненадовића бр 131 , цурење у шахти , поправка | 31.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Немањина бр 171 , цурење на улазном вентилу , поправка | 31.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , ул Ђачког Батаљона бр 132 , замена водомера | 31.05.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 118 , замена водомера | 31.05.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Браће Југовића бр 38 , замена водомера | 31.05.2013. | Планирани радови |
| 6. | Звечка , ул Браће Јоксића бр 96/б , прикључак на Водоводну мрежу | 31.05.2013. | Планирани радови |
| 7. | Звечка , ул Браће Јоксића бр 96/б , прикључак на Водоводну мрежу , за другог корисника | 31.05.2013. | Планирани радови |
| 8. | Дражевац , ул Баљевачки Пут бр 195 , слаб притисак, провера | 31.05.2013. | Планирани радови |
| 9. | Звечка , ул Живе Борјановића бр 4 , цурење на улазном вентилу , поправка | 31.05.2013. | Планирани радови |
| 10. | Грабовац , поред Школе бр 178/6, цурење на улазном вентилу , поправка | 31.05.2013. | Планирани радови |
| 11. | Одлазак на давање услова за прикључење на Водоводну мрежу | 31.05.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обрачун за Мај месец , Провере стања | 31.05.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 65 | 59 | 41 |
| Q (Наменска) | 6.0 | 4.5 | 4.6 |
| P | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1100 | 83+5.0 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0500 | 40+4.4 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.43 | 0.42 | 0.38 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 246 | 242 | 239 |
| p | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 81 | 82 | 79 |
| Q Ø 250 | 36 | 36 | 36 |
| Q Ø 600 | 129 | 124 | 124 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 12.6 |  | 5.9 |
| Дом | 10.8 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 8.5 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.3 |  |  |
| Ушће | 21.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.70 | 3.55 | 3.55 |
|  | Мислођин | 2.63 | 2.64 | 3.71 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић