Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 31.05.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Звечка, Живе Борјановића 30, замена 20м цеви | 30.05.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Гвозденовића крај 44 | 30.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Здравковићева, код пољопривредне апотеке | 30.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Цара Лазара 3/1, допрема цемента | 30.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Змај Јовина 42 | 31.05.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, забран, повез нове линије | 31.05.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 47/3 | 31.05.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Пут за Баљевац | 31.05.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Војводе Мишића 185, Краља Милутина 7а | 30.05.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: ОШ Дражевац, Мислођин, | 30.05.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 30.05.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Радничка, Железничка, убачена цев | 30.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, замењен ланац | 30.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 30.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 30.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, очишћене и наштеловане крушке, очишћена решетка | 30.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 30.05.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 31.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Цара Лазара 1/12, Владе Аксентијевића 6, Проте Матеје Ненадовића 4, Милоша Обреновића 136, Вука Караџића 78-1 | 31.05.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 222 | 31.05.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Виноградска 78 | 31.05.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Чубура 26б, Центар 74 | 31.05.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, бб | 31.05.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Мала Моштаница, Јасенак, Ушће, Обреновац 1 и 2 зона | 31.05.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Јасенак, Мала Моштаница | 31.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 31.05.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 31.05.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 58 | 49 | 47 |
| Q (Наменска) | 4.7 | 4.1 | 4.2 |
| P | 5.6 | 5.5 | 5.7 |
| Q мах 800 | 61+4.8 |
| P | 5.7 |
| Q мин 1600 | 34+4.6 |
| P | 5.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.75 | 0.75 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 275 | 184 | 271 |
| p | 6.1 | 5.6 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 111 | 60 | 109 |
| Q Ø 250 | 33 | 22 | 34 |
| Q Ø 600 | 131 | 102 | 128 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.46 | 3.58 | 3.41 |
|  | Мислођин | 1.63 | 0.97 | 3.12 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0,29 | 0,31 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Хемијска регенерација цевастог бунара ЦБ 13 . Тестирање након регенерације цевастог бунара ЦБ30. |

Обрадила: Славица Филић