Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   31.07.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич,ул Буде Давидовића бр 47,поц ф2“,завршено и затрпано. | 30.07.2013.. | Завршни радови |
| 2. | Обреновац,ул Кнез Михаилова код старог суда,А.Ц.Ф100,завршено и затрпано. | 30.07.2013. | Завршни радови |
| 3. | Барич,Обреновачки пут бр 173 у дворишту А.Ц. Ф150,завршено и затрпано. | 30.07.2013. | Завршни радови |
| 4. | Јасенак,скретање за Шумадију П.Е.110,завршено и затрпано. | 30.07.2013. | Завршни радови |
| 5. | Обреновац,ул Браће Јоксић бр 27,А.Ц. Ф200,завршено,није затрпано. | 30.07.2013. | Завршни радови |
| 6. | Обреновац,ул Војводе Мишића код парка,дежурство радника због евентуалног затварања воде. | 30.07.2013. | Завршни радови |
| 7. | Грабовац,Доњи крај бр 506 | 31.07.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац ул Цара Лазара код Имлека | 31.07.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац ул Живе Борјановића бр 52. | 31.07.2013. | Планирани радови |
| 10. |  | 31.07.2013. | Планирани радови |
| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,Цара Душана бр 9,бетонирање. | 30.07.2013. | Завршени радови |
| 2. | Обреновац,Војводе Мишића бр 220 и бр 228.одношење шута. | 30.07.2013. | Завршени радови |
| 3. | Обреновац,Хајдук Вељкова,одношење шута. | 30.07.2013. | Завршени радови |
| 4. | Обреновац Краља Петра 1,код цркве,насипање површине шљунком. | 30.07.2013. | Завршени радови |
| 5. | Барич,Обреновачки пут бр 160,бетонирање. | 31.07.2013. | Планирани радови |
| 6. | Барич,Обреновачки пут 162/1,после лома цеви. | 31.07.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 31.07.2013.. | 8917718 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 31.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 31.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 31.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 31.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 31.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 31.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Основна школа Грабовац,црпљење септичке јаме две туре. | 30.07.2013. | Завршени радови |
| 9. | Шљивице,Колубарска бр 4,црпљење септичке јаме,једна тура. | 30.07.2013. | Завршени радови |
| 10. | Испирање и чишћење фекалне канализације у насељу Ројковац,испрано 235 метара и 8 шахти. | 30.07.2013. | Завршени радови |
| 11. | Цара Душана бр 6,улично загушење урађено. | 30.07.2013. | Завршени радови |
| 12. | Војводе Мишића код парка,делимично прање улице. | 30.07.2013. | Завршени радови |
| 13. | .Спортско културни центар,Краља Александра бр 63,одгушење фекалне канализације. | 30.07.2013. | Завршени радови |
| 14. | Краља Милутина бр 11/а одгушење судоперске вертикале . | 30.07.2013. | Завршени радови |
| 15. | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС „Колубара“два пута. | 30.07.2013. | Завршени радови |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 31.07.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка,ул 24 бр 5,цурење. | 31.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац,Краља Милутина бр 15/а,цурење. | 31.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац,Николе Тесла бр 38,цурење. | 31.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац,Николе Тесле бр 3,цурење на вентилу. | 31.07.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац,Капетана Петра Ерића бр 17,цурење. | 31.07.2013. | Планирани радови |
| 6. | Звечка,Браће Јоксић 99,замена водомера. | 31.07.2013. | Планирани радови |
| 7. | Стара Тамнава бр 9 замена водомера. | 31.07.2013. | Планирани радови |
| 8. | Грабовац,Станојевића крај бр 580,замена водомера. | 31.07.2013. | Планирани радови |
| 9. | Барич,Далматинска бр 19,замена водомера. | 31.07.2013. | Планирани радови |
| 10. | Мислођин,Обреновачки друм, бр 15,замена водомера. | 31.07.2013. | Планирани радови |
| 11. | Мала Моштаница,Моштаничка бр 22/2,замена водомера. | 31.07.2013. | Планирани радови |
| 12. | Мала Моштаница,Самарска бр 6,замена водомера. | 31.07.2013. | Планирани радови |
| 13. | Мала Моштаница,Моштаничка бр 91,замена водомера. | 31.07.2013. | Планирани радови |
| 14. | Мала Моштаница,Моштаничка бр 115,замена водомера. | 31.07.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница и Привреда села. | 31.07.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне водоводне мреже од водоторња Баљевац до основне школе у Баљевцу. Извођач радова ГП СЛОБОДА А.Д | 31.07.2013. | У току |
| 2. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 31.07.2013. | У току |
| Фабрика воде Барич |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 98 | 88 | 77 |
| Q (Наменска) | 4.5 | 4.1 | 4.2 |
| P | 6.4 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 2000 | 105+4.2 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0500 | 67+3.2 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.42 | 0.47 | 0.45 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 256 | 341 | 232 |  |
| p | 5.8 | 6.1 | 5.8 |  |
| Q Ø 400 | 69 | 107 | 59 |  |
| Q Ø 250 | 37 | 50 | 39 |  |
| Q Ø 600 | 150 | 184 | 134 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 18.0 |  | 7.6 |  |
| Дом | 17.1 |  | 7.2 |  |
| Павловића крај | 9.7 |  | 8.6 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.6 |  |  |  |
| Ушће | 26.9 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.77 | 3.79 | 3.56 |  |
|  | Мислођин | 1.83 | 1.81 | 3.56 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.18 | 0.20 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Наставак регенерације цевастог бунара ЦБ 30. Пробни тест пре регенерације цевастог бунара ЦБ 15. Бушење цевастог бунара ЦБ 24. |