Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 31.07.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Баричка река 55, у дворишту, ручни ископ | 30.07.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Светог Саве 22, затрпано | 30.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, А.А.Симовића 37, одвежено 2м3 ризле, насут улаз | 30.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, код бање, насецање цеви за ЈКП „Обреновац“ | 30.07.2012. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 30.07.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Устаничка 4 | 31.07.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, 284/1 | 31.07.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Омладинских бригада 65а | 31.07.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Јанка Тешића 18 | 31.07.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 31.07.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Краља Милутина 23б, Равногорска 16 - 18 | 30.07.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Звечка, ул. 19 та бр.2, Мислођин, Мислођинска 188, Војводе Мишића (испрана линија и гајгери) | 30.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, А.А.Симовића, постављен знак – вертикална баријера | 30.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе 2 пута | 30.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе, усисавање и разбијање површинског талога у јами. 1м талога у јами није могао да се разбије | 30.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци, чишћење пумпе | 30.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, очишћена и ресетована решетка | 30.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 30.07.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 31.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 41, Посавских Норвежана 9б, М.П.Ујке 18 | 31.07.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Б.У.Црног 4 | 31.07.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Браће Лазића 8, Браће Јоксића 3 | 31.07.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Доситејева 72 | 31.07.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Центар 170, Доњи крај 442 | 31.07.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Главни пут 48, Петровића крај 17, Јовановац 2е | 31.07.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 26, Радничка 1 | 31.07.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Мала Моштаница, Барич, Скела | 31.07.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Мала Моштаница, Барич, Скела | 31.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 31.07.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 31.07.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 78 | 85 | 75 |
| Q (Наменска) | 4.7 | 4.6 | 4.6 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 0800 | 107+4.9 |
| P | 6.4 |
| Q мин 1300 | 71+4.7 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.17 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 198 | 197 | 280 |
| p | 5.8 | 5.7 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 60 | 61 | 103 |
| Q Ø 250 | 29 | 28 | 37 |
| Q Ø 600 | 109 | 108 | 140 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 18.4 |  | 7.2 |
| Дом | 16.9 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 9.4 |  | 8.7 |
| Брђански крај | 5.4 |  | 7.1 |
| ТЕНТ | 14.1 |  |  |
| Ушће | 26.2 |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.52 | 3.19 | 3.34 |
|  | Мислођин | 4.22 | 3.39 | 4.10 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0,25 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Регенерација цевастих бунара ЦБ 6 и ЦБ 3. |

Обрадила: Славица Филић