Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   31.10.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул.Београдска бр.35, квар на цевоводу ПОЦ 2“ | 30.10.2013 | Завршени радови |
| 2. | Звечка, ул.Ивана Егедушевића бр.6, квар на мрежи ПОЦ 2“ | 30.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Јасенак, Сенића крај бр.50/а, квар на мрежи ПВЦ Φ100 | 30.10.2013 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.52 | 31.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Јасенак, Сенића крај бр.59 | 31.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Барич, ул.Београдска бр.16 | 31.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Младост, Пут за црпну станицу | 31.10.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 31.10.2013 | 9506116 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 31.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, вађење и чишћење пумпе П2 и замена неисправних флуо-цеви у објекту | 31.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 31.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 31.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 31.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 31.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Дражевац,Основна школа,црпљење септичке јаме (5 тура) | 30.10.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, Раденка Ранковића бр.2,станови 4 и 8, одгушење судоперске вертикале | 30.10.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Чишћење и испирање гајгер сливника у насељу Сунце и другим улицама по Обреновцу (очишћено 34 ком) | 30.10.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Барич, Прва Искра , рад на испирању фекалне канализације према ФВ „Барич“ | 30.10.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Обреновац, ул.Светог Саве бр.44, улично загушење | 30.10.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Обреновац, ул.Карађорђева бр.6, стан 27, одгушење судоперске вертикале | 30.10.2013 |  | Завршени радови |
| 14 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.27/а стан бр.8, одгушење судоперске вертикале | 30.10.2013 |  | Завршени радови |
| 15 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 31.10.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин, Павловића крај бр.15ц,цурење у шахти | 31.10.2013 | Планирани радови |
| 2 | Мала Моштаница, Шарчевића крај бр.37, цурење у шахти | 31.10.2013 | Планирани радови |
| 3 | Велико Поље, Средњи крај бр.53ј, замена стакла водомера | 31.10.2013 | Планирани радови |
| 4 | Велико Поље, Јевтића крај бр.24, замена водомера | 31.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Велико Поље, Јевтића крај бр.39, замена водомера | 31.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Велико Поље, Јевтића крај бр.29, замена водомера | 31.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Велико Поље, Стара пруга бр.52е, замена водомера | 31.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Барич, ул.Обреновачки пут бр.125, замена водомера | 31.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.5, цурење у шахти | 31.10.2013 | Планирани радови |
| 10 | Јасенак, Језерски вис бр.31, цурење у шахти | 31.10.2013 | Планирани радови |
| 11 | Барич, ул.Обреновачки друм бр.100, замена водомера | 31.10.2013 | Планирани радови |
| 12 | Забрежје, ул.Аце Симовића бр.79/4, цурење у шахти | 31.10.2013 | Планирани радови |
| 13 | Мислођин, Павловића крај, бр.22, замена водомера | 31.10.2013 | Планирани радови |
| 14 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.7, замена водомера | 31.10.2013 | Планирани радови |
| 15 | Мислођин, ул.Бачевачка бр.39, замена водомера | 31.10.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Бело Поље, Бошковића крај, бетонираее површине после санације квара на водоводној мрежи | 30.10.2013 | Завршени радови |
| 2 | Звечка, ул.9 Југовића бр.15, бетонирање површине после санације квара на водоводној мрежи | 30.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул.Хајдук Вељка бр.2 и ул.Војводе Мишић бр.140, одношење шута са локације где су завршени радови | 30.10.2013 | Завршени радови |
| 4 | Јасенак, Ливаде бр.32, санација површине на улазу у двориште оштећене после радова на водоводној мрежи ( налог Комуналне инспекције) | 31.10.2013 | Завршени радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 70 | 73 | 60 |
|  | 2.9 | 0.9 | 0.9 |
| P | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2000 | 80+2.0 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0400 | 56+0.9 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.29 | 0.31 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 253 | 249 | 246 |
| p | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 69 | 71 | 67 |
| Q Ø 250 | 37 | 37 | 36 |
| Q | 147 | 141 | 143 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 17.0 |  | 7.6 |
| Дом | 15.9 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 13.0 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.1 |  |  |
| Ушће | 23.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.7 |
|  | Забрежје | 3.61 | 3.71 | 3.38 |
|  | Мислођин | 3.32 | 2.04 | 3.79 |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић