Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 31.10.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Дражевац, Михаиловића крај | 30.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Гај 1, Милорада Радовановића 10 (на хидранту санирано цурење) | 30.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Геронтолошки центар | 30.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, код Бање (покидали извођачи радова) | 30.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Потића воће (насецање на прикључак) | 31.10.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Колубарска 10 | 31.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, 31 ве Српске бригаде 58 | 31.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Обреновачки пут 162 | 31.10.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 190 | 31.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, угао ул. Царице Милице и Авалске | 30.10.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 30.10.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: / | 30.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 30.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 30.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 30.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 30.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 30.10.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 31.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Краља Милутина 7, Краља Александра 13 | 31.10.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 144/3 | 31.10.2011. | Радови у току |
|  | Испирање водоводних линија: Звечка, Драгана Градинца 5, Велико поље, Степића крај 70 | 31.10.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Мује Калајџића 1д и 6 | 31.10.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 31.10.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Провере корисника | 31.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 31.10.2011. | Радови у току |
| 2. | Обреновац, ул. Рваћанска – Немањина, санација фекалне канализације извођач предузеће АР Градња доо Београд | 31.10.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 53 | 54 | 45 |
| Q (Наменска) | 4.6 | 4.5 | 5.1 |
| P | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Q мах 2000 | 57+4.6 |
| P | 5.7 |
| Q мин 0500 | 43+4.6 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0,18 | 0,18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 248 | 246 |
| p | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 97 | 108 | 101 |
| Q Ø 250 | 31 | 29 | 30 |
| Q Ø 600 | 124 | 111 | 115 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 19.2 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 14.3 | 3.0 | 7.2 |
| Павловића крај | 13.4 | 5.3 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.45 | 3.48 | 3.76 |
|  | Мислођин | 0.88 | 0.41 | 1.83 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,23 | 0,26 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Електро радови на изворишту, монтажа грејалица и расвете на бунарским кућицама. |

Обрадила: Славица Филић