Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   31.12.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | По текућим пријавама | 31.12.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 31.12.2012. | 7527193 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 31.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 31.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 31.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 31.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 31.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 31.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 31.12.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уровци , ул Краља Милана бр 1, не држи вентил замена | 31.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Барич , код Зорке Јаковевић, нема притиска воде Поправка, испирање | 31.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Цара Лазара бр 12 , пукло стакло водомера | 31.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 82, пуна шахта воде избацити , поправити цурење | 31.12.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул Ђачког батаљона бр 1 , кућни савет, пукао улазни вентил , поправка | 31.12.2012. | Планирани радови |
| 6. | Звечка, ул Браће Јоксића бр 200, стао водомер, замена | 31.12.2012. | Планирани радови |
| 7. | Звечка, ул Браће Јоксића бр 222, стао водомер, замена | 31.12.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – провере стања и сликање великих стања | 31.12.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 85 | 91 | 81 |
| Q (Наменска) | 5.1 | 6.0 | 6.6 |
| P | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q мах 2400 | 99+6.1 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0800 | 66+5.1 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 254 | 245 |
| p | 5.8 | 5.7 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 77 | 81 | 79 |
| Q Ø 250 | 37 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 138 | 137 | 131 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 11.8 |  | 7.3 |
| Дом | 9.9 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 9.5 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.9 |  |  |
| Ушће | 19.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.1 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.62 | 3.80 | 3.47 |
|  | Мислођин | 2.31 | 1.49 | 3.27 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.23 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић