Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   31.12.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул.обреновачки пут бр.115, ручни ископ у дворишту. Нема квара | 30.12.2013 | Завршени радови |
| 2. | Барич, ул.Дубоко бр.1, затрпана цев ПЕ 3/4“, измештање цеви планирано за пролеће | 30.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Мала Моштаница, ул.Светог Саве бр.22, квар на цевоводу ПВЦ Φ90 | 30.12.2013 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац, ул.Војводе Мишић (испред Ауто школе“Волан“), етажирање цеви ПОЦ 6/4“ | 30.12.2013 | Завршени радови |
| 5 | Дражевац, Веверички крај бр.322в | 31.12.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Војводе Мишић, због извођења радова могуће затварање воде од Зелене пијаце до „Рибице“ | 31.12.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 31.12.2013 | 9962534 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 31.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 31.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 31.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, вађење и чишћење пумпе | 31.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 31.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“, | 31.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Звечка, „МСД ТРЕЈД“ул.Браће Јоксић бр.201,црпљење септичке јаме (2 туре) | 30.12.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Цара Душана, чишћење и испирање линије фекалне канализације (испрано 230м и 6 ком. шахти) | 30.12.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (у 800, 1300,1700 и 2100) | 31.12.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Равногорска бр.48,замена водомера | 31.12.2013. | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул.14.октобра бр.66, цурење у шахти | 31.12.2013. | Планирани радови |
| 3 | Звечка, ул.Браће Лазић бр.93, цурење у шахти | 31.12.2013. | Планирани радови |
| 4 | Звечка, ул.Школска бр.6, цурење у шахти | 31.12.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Забрежје,ФВ“Забрежје“,распланирана ризла и нивелисан терен на простору планираном за две надстрешице као припрема за асфалтирање | 30.12.2013 | Завршени радови |
| 2 | Велико Поље, Средњи крај, бр.158, бетонирење површине после санације квара | 30.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул.Аце Симовића,(испред „МАКСИ“-ја),поправка саобраћајне сигнализације на месту улегнућа коловоза | 31.12.2013 | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића (испред СТР“Ивана“), поправка саобраћајне сигнализације на месту санације површине у коловозу | 31.12.2013 | Планирани радови |
| 5 | Звечка, ул.Слободана Танкосића бр.16, одвоз шута и уклањање саобраћајне сигнализације | 31.12.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 77 | 75 | 61 |
| ` | 1.1 | 1.4 | 1.1 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1600 | 79+1.1 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0600 | 60+1.0 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.31 | 0.34 | 0.37 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 245 | 168 | 163 |
| p | 5.9 | 5.5 | 5.7 |
| Q Ø 400 | 64 | 16 | 25 |
| Q Ø 250 | 30 | 29 | 26 |
| Q Ø 600 | 151 | 123 | 112 |
| Q Ø 300 | 0 | Q | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 10.6 |  | 5.8 |
| Дом | 9.8 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.0 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.7 |  |  |
| Ушће | 23.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
|  | Забрежје | 3.64 | 3.57 | 3.31 |
|  | Мислођин | 2.72 | 1.85 | 3.12 |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић