Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   09.08.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин, Улица Кованчина бр.16, ПВЦ Ø90 - лом | 8.08.2013.. | Завршени радови |
| 2. | Обреновац, Улица Војводе Мишића бр.160, повезивање кућног прикључка ПОЦ 3/4" на ППР 6/4", у тротоару, зато што власник к.бр. 160 није дозволио постављање цеви у дворишту - лом | 8.08.2013. | Завршни радови |
| 3. | Стублине, Кружни пут бр.308 у бетонском улазу (бетон дупло армиран дебљине 20цм) - лом | 8.08.2013. | Завршни радови |
| 4. | Барич, Улица Баричка река бр.4 код трафоа - лом | 9.08.2013. | Планирани радови |
| 5. | Јасенак, Швабића крај - лом | 9.08.2013. | Планирани радови |
| 6. | Мала моштаница, Ул. Шарчевића крај – лом | 9.08.2013. | Планирани радови |
| 7. | Забран – код гасне пумпе | 9.08.2013. | Планирани радови |
| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Улица Далматинска бр.20, бетонирање у путу | 08.08.2013. | Завршени радови |
| 2. | Улица Немањина бр.6 – скретање у Проте Матеје према Забрежју – бетонирање у путу | 08.08.2013. | Завршени радови |
| 3. | Скела, Улица 56 родољуба 356 – санација површине после лома | 09.08.2013. | Планирани радови |
| 4. | Улица Проте Матеје бр.34 – санација површине после лома | 09.08.2013. | Планирани радови |
| 5. | Снимање мреже фекалне канализације – Улица Цара Лазара | 09.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 09.08.2013. | 8974794 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 09.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 09.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 09.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 09.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 09.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 09.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Црпљење септићке јаме у Звечкој, Улица 19 бр.2/Г – 1 тура | 08.08.2013. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење септичке јаме у Звечкој, Улица браће Лазића бр.93 – 1 тура | 08.08.2013. | Завршени радови |
| 10. | Испирање цеви топловода код Уљарице за ЈКП „Топловод“, Улица Богољуба Урошевића Црног | 08.08.2013. | Завршени радови |
| 11. | Одгушење купатилске вертикале, Улица Раденка Ранковића бр.2, стан бр.8 | 08.08.2013. | Завршени радови |
| 12. | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС „Колубара“ | 08.08.2013. | Завршени радови |
| 13. |  |  |  |
| 14. | . |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 09.08.2013. | у току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва зона,кућни савети,друга зона комплетна,Мислођин,Звечка,Уровци. | 09.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне водоводне мреже од водоторња Баљевац до основне школе у Баљевцу. Извођач радова ГП СЛОБОДА А.Д | 09.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 09.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Улица Драге Вуковића Корчагина, раздвајање водомера | 09.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Грабовац, Брдо 180, цурење у шахти | 09.08.2013. | Планирани радови |
| 3. | Велико поље, средњи крај бр.128, цурење у шахти | 09.08.2013. | Планирани радови |
| 4. | Мислођин, Бачевачка бр.33, пукло стакло водомера | 09.08.2013. | Планирани радови |
| 5. | Улица Мајданска бр 35, замена водомера | 09.08.2013. | Планирани радови |
| 6. | Исључења корисника (потрошачи са великим дуговањима, нелегални корисници) | 09.08.2013. | Планирани радови |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 110 | 127 | 103 |
| Q (Наменска) | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
| P | 6.2 | 6.0 | 6.3 |
| Q мах 2000 | 156+3.9 |
| P | 5.2 |
| Q мин 0400 | 94+4.4 |
| P | 6.3 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.40 | 0.39 | 0.41 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.75 | 0.70 | 0.70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 262 | 293 | 263 |
| p | 5.6 | 5.0 | 5.6 |
| Q Ø 400 | 66 | 79 | 60 |
| Q Ø 250 | 40 | 44 | 42 |
| Q | 156 | 170 | 161 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 28.3 |  | 7.5 |
| Дом | 23.5 |  | 4.3 |
| Павловића крај | 16.2 |  | 8.1 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 16.6 |  |  |
| Ушће | 28.8 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.74 | 3.56 | 3.27 |
|  | Мислођин | 1.08 | 0.38 | 2.03 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.22 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастих бунара CB 1 и ЦБ 8. |