Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   02.08.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, Вука Караџића 99в | 01.08.2013.. | Завршни радови |
| 2. | Барич, Обреновачки пут 150 | 01.08.2013. | Завршни радови |
| 3. | Баљевац, локација код будућег водоторња | 01.08.2013. | Завршни радови |
| 4. | Звечка, Браће Лазића 128 | 01.08.2013. | Завршни радови |
| 5. | Обреновац, СКЦ "Обреновац" | 02.08.2013. | Планирани радови |
| 6. | Уровци, код млекаре | 02.08.2013. | Планирани радови |
| 7. | Јасенак, Центар 58 | 02.08.2013. | Планирани радови |
| 8. | барич, Ново насеље | 02.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 02.08.2013.. | 8930142 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 02.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 02.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 02.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 02.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 02.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 02.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац, Краља Александра 10ц,одгушење фекалне канализације | 01.08.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац, Краља Милутина 25, 25а и 25б испирање фекалне канализације (испрано 220м линије и 9 шахти) | 01.08.2013. | Завршени радови |
| 10. | ФЦС Колубара очишћена аутоматска решетка | 01.08.2013. | Завршени радови |
| 18. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 01.08.2013. | у току |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, Обреновачки пут 162/1 | 01.08.2013. | Завршени радови |
| 2. | Обреновац. Милоша Обреновића 130 | 01.08.2013. | Завршени радови |
| 3. | Припремни радови за снимање канализационе мреже | 01.08.2013. | Завршени радови |
| 4. | Обреновац, Здравковићева | 02.08.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, Милоша Обреновића 160 | 02.08.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, Цара Лазара, снимање камером | 02.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, Цара Лазара 90 | 02.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Звечка, Браће Јоксића 99 | 02.08.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич, Далматинска 19 | 02.08.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, Браће Југовића 54 | 02.08.2013. | Планирани радови |
| 5. | Јасенак, Сенића крај 54 | 02.08.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, Фрушкогорска 26 | 02.08.2013. | Планирани радови |
| 7. | Звечка, Браће Лазића 26 | 02.08.2013. | Планирани радови |
| 8. | Барич, Милисава Чамџије 1 | 02.08.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уровци,друга зона,Мала Моштаница,Мислођин. | 02.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне водоводне мреже од водоторња Баљевац до основне школе у Баљевцу. Извођач радова ГП СЛОБОДА А.Д | 02.08.2013. | У току |
| 2. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 02.08.2013. | У току |
| Фабрика воде Барич |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 102 | 127 | 93 |
| Q (Наменска) | 4.3 | 4.2 | 4.4 |
| P | 6.3 | 6.0 | 6.3 |
| Q мах 2000 | 127+4.2 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0500 | 87+4.3 |
| P | 6.3 |
| квалитет воде | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.40 | 0.46 | 0.38 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.70 | 0.70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 258 | 290 | 252 |  |
| p | 5.7 | 5.0 | 5.8 |  |
| Q Ø 400 | 61 | 74 | 68 |  |
| Q Ø 250 | 39 | 43 | 37 |  |
| Q Ø 600 | 158 | 173 | 147 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 29.5 |  | 7.7 |  |
| Дом | 28.6 |  | 7.3 |  |
| Павловића крај | 24.8 |  | 8.6 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 14.7 |  |  |  |
| Ушће | 35.9 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.32 | 3.53 | 3.35 |  |
|  | Мислођин | 1.97 | .41 | 2.49 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.21 | 0.23 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастог бунара CB 1. Регенерација цевастог бунара ЦБ 14. |