Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   06.12.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница, ул Шарчевића крај бр 123 | 06.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, Гај 1 ул Авалска бр 32 | 06.12.2012. | Наставак радова |
| 3. | Барич, ул Аце Спасића бр 78 | 06.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Војводе Бојевића бр 41 | 06.12.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , ресетована и очишћена аутоматска решетка. Упала даска у део где је пужни транспортер | 06.12.2012. | 7369933 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 06.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , вађење и чишћење обе пумпе виће пута. Установљено да је пумпа П 2 изгорела. Скидање нивоа и чишћење нивостата- крушке . | 06.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 06.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 06.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 06.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 06.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Милоша Обреновића, Обреновачка бања Нема загушења | 05.12.2012. |  |
| 9. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 104 , улично загушење | 05.12.2012. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Ђачког батаљона бр 3 , стан 4 , судоперска вертикала | 05.12.2012. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул Саве Ковачевића бр 18 , улично загушење | 05.12.2012. | Завршени радови |
| 12. | Црпљење септичких јама : у Звечкој ул Браће Лазића Бр 59 – 1 тура ,Обреновац , Стара Тамнава бр 16 – 1 тура | 05.12.2012. | Завршени радови |
| 13. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 06.12.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,Забрежје,ул Зорана Белића бр 5 | 06.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Немањина бр 56 | 06.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Цара Лазара бр 1/28,локал код Б-маркета | 06.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, јавне чесме по граду и околини | 06.12.2012. | Планирани радови |
| 5. | Звечка, ул 14.-та бр 2 | 06.12.2012. | Планирани радови |
| 6. | Звечка, ул 6.-та бр 6 | 06.12.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул Војводе путника бр 22 , кућни савет | 06.12.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул Војводе путника бр 8 , кућни савет | 06.12.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, ул Краља Петра 1. Бр 12 Техничка школа | 06.12.2012. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац, ул Мује Калајџића бр 16 | 05.12.2012. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац, ул Забрежански пут бр 2 | 06.12.2012. | Планирани радови |
| 12. | Барич, ул Гробљанска бр 6 | 06.12.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1 и 2.зона, Мислођин, Звечка, Уровци, Скела | 06.12.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 69 | 82 | 71 |
| Q (Наменска) | 6.0 | 5.9 | 7.2 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 2400 | 86+5.9 |
| P | 5.9 |
| Q мин 1500 | 57+5.7 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 244 | 167 | 244 |
| p | 6.0 | 5.6 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 76 | 34 | 77 |
| Q Ø 250 | 34 | 24 | 35 |
| Q Ø 600 | 134 | 109 | 132 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.4 |  | 7.3 |
| Дом | 13.9 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 10.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.6 |  |  |
| Ушће | 19.7 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.47 | 3.45 | 3.48 |
|  | Мислођин | 3.66 | 3.14 | 3.63 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.18 | 0,21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић