Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   30.03.2014год

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела Врови у ромском насељу ,ископ на два места,нема квара на водоводним цевима. | 29.03.2014 | Завршени радови |
| 2. | Ушће код Дома ,дошло је до нестанка воде ,изласком на терен установљено је да је рађен нелегалан прикључак ,цев чепована и вода пуштена .Обавештен руководилац радне јединице. | 29.03.2014 | Завршени радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 30.03.2014 | 705 350 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“, | 30.03.2014 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 30.03.2014 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 30.03.2014 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 30.03.2014 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 30.03.2014 |  | Пумпа у раду |
| 7. | Раденка Ранковића бр.12 стан 5 -одгушење судоп.вертикале од 10:30 – 11:30 часова. | 29.03.2014 |  | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (у 800, 1300,1700 и 2100) | 30.03.2014 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Служба не ради |  |  |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Служба не ради |  |  |

Обрадила-Вања Поповић

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) (l/s) | 84 | 80 | 69 |
| Q (Наменска) (l/s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| P (bar) | 6.2 | 6.2 | 6.1 |
| Q мах (l/s) 1900 | 89+2.5 |
| P (bar) | 6.2 |
| Q мин (l/s) 0800 | 60+0.9 |
| P (bar) | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (l/s) (дистрибуирано) | 169 | 167 | 161 |
| p | 5.6 | 5.6 | 5.8 |
| Q (l/s) Ø 400 | 33 | 42 | 38 |
| Q (l/s) Ø 250 | 22 | 21 | 20 |
| Q (l/s) Ø 600 | 114 | 104 | 103 |
| Q (l/s) Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 7.0 |  | 6.0 |
| Дом | 6.7 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 5.2 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 7.8 |  |  |
| Ушће | 22.9 |  |  |
| q |  |  | 3.4 |
| ` | Забрежје | 3.44 | 3.43 | 3.52 |
|  | Мислођин | 2.20 | 1.78 | 2.96 |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |