Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   18.07.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул.Војводе Мишића од ул.Љубе Ненадовић до ул.Здравковићева , затварање воде и превезивање цевовода | 18.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , ул.Далматинска | 18.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Одвоз питке воде у Орашац | 18.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул.Здравковићева | 18.07.2013. | Планирани радови |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , Војводе Мишића бр.133 - бетонирање површине у коловозу | 18.07.2013. | Радови у току |
| 2. | Обреновац , Војводе Мишића ,на тргу у центру -враћање бехатон плоча ( план је санација свих површина у ул.В.Мишића , редом) | 18.07.2013. | Радови у току |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 18.07.2013. | 8836492 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 18.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 18.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 18.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 18.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 18.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 18.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС "Колубара" (2 пута) | 17.07.2013. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење септичке јаме у Баричу , Баричких бораца бр.38/5 - 1 тура од 08:00h - 09:00h | 17.07.2013. | Завршени радови |
| 10. | Испирање гајгер сливника у насељу "Тополице". Укупно испрано 69 ком. од 08:00h - 13:00h | 17.07.2013. | Завршени радови |
| 11. | Војводе Мишића 49/5 - одгушење судоперске вертикале 20:00h - 21:00h | 17.07.2013. | Завршени радови |
| 12. | Вука Караџића бр.101/б - одгушење судоперске вертикале 21:00h - 22:00h | 17.07.2013. | Завршени радови |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 18.07.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Пољане - Рад на прикључцима | 18.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Грабовац 178/г | 18.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Грабовац - Шеваре 652 | 18.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Велико Поље - Средњи крај 128 | 18.07.2013. | Планирани радови |
| 5. | Барич - Аце Спасића 57 и 31 | 18.07.2013. | Планирани радови |
| 6. | Барич - Вука Караџића 22/б | 18.07.2013. | Планирани радови |
| 7. | Барич - Виногради 26 | 18.07.2013. | Планирани радови |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 18.07.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Барич , Мала Моштаница ,Грабовац | 18.07.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (Барич) | 104 | 112 | 103 |  |
| Q (Наменска) | 4.8 | 4.4 | 4.5 |  |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |
| Q мах 1100 | 119+4.6 |  |
| P | 6.4 |  |
| Q мин 0500 | 91+4.5 |  |
| P | 6.4 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.40 | 0.40 | 0.37 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |  |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 256 | 263 | 254 |  |
| p | 5.8 | 5.6 | 5.8 |  |
| Q Ø 400 | 61 | 65 | 60 |  |
| Q Ø 250 | 40 | 40 | 40 |  |
| Q Ø 600 | 155 | 158 | 154 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 24.1 |  | 7.6 |  |
| Дом | 22.6 |  | 4.8 |  |
| Павловића крај | 20.5 |  | 8.3 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 14.0 |  |  |  |
| Ушће | 32.6 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.45 | 3.65 | 3.51 |  |
|  | Мислођин | 2.70 | 0.78 | 2.84 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.23 | 0.23 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Наставак регенерације цевастог бунара ЦБ 30. Регенерацијa цевастог бунара ЦБ 15. Разрада цевастог бунара ЦБ 24 након бушења. Припремни радови за бушење цевастог бунара ЦБ 13. |

Обрадила  -  Ивана Катaнић