Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   19.07.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка - ул.Шабачки пут испод надвожњака оштетио Д.М.Инвест | 19.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Звечка - ул.15 | 19.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Забрежје код дома | 19.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац - ул.Фрушкогорска бр.61 | 19.07.2013. | Планирани радови |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац - ул.Раје Поповића бр.5 -бетонирање другог дела површине у коловозу | 19.07.2013. | Радови у току |
| 2. | Одношење шута са локација на којима су извођени радови у протеклој недељи | 19.07.2013. | Радови у току |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 19.07.2013. | 8841846 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 19.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 19.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 19.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 19.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 19.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 19.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС "Колубара" (2 пута) | 18.07.2013. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење септичке јаме у Дражевцу бр.129 - 1 тура од 09:00h - 10:30h | 18.07.2013. | Завршени радови |
| 10. | Вука Караџића 83/1 - одгушење фек.канализације у згради од 12:00h - 13:00h и у подруму зграде | 18.07.2013. | Завршени радови |
| 11. | Испирање гајгер сливника у Тамнавској 57 ком.; Саве Ковачевића -4 ком.; Вашариште - 2 ком. од 08:00h - 13:00h | 18.07.2013. | Завршени радови |
| 12. | Koшење траве косачицом на ФЦС "Колубара" од 08:00h - 14:00h | 18.07.2013. | Завршени радови |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 19.07.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац - М.Павловића 4 | 19.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац - Војводе Мишића 102 | 19.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Отпад Забрежје | 19.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Скела - 56 Родољуба 229 | 19.07.2013. | Планирани радови |
| 5. | Мала Моштаница - Моштаничка 176 | 19.07.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац - Јована Дучића 16 и 26 | 19.07.2013. | Планирани радови |
| 7. | ЈКП Обреновац Вука Караџића 78/14 | 19.07.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац - Аце Симовић 7 | 19.07.2013. | Планирани радови |
| 9. | Барич - Вука Караџић 75 и 56/А | 19.07.2013. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац - Браће Лазића бр.26 | 19.07.2013. | Планирани радови |
| 11. | КС.Војводе Мишића 100 | 19.07.2013. | Планирани радови |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 19.07.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Барич , Мала Моштаница ,Грабовац | 19.07.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (Барич) | 110 | 110 | 96 |  |
| Q (Наменска) | 5.4 | 4.3 | 4.5 |  |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |
| Q мах 1100 | 120+4.3 |  |
| P | 6.4 |  |
| Q мин 0500 | 90+4.5 |  |
| P | 6.4 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.44 | 0.45 | 0.46 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |  |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 258 | 265 | 251 |  |
| p | 5.7 | 5.5 | 5.8 |  |
| Q Ø 400 | 62 | 63 | 57 |  |
| Q Ø 250 | 39 | 41 | 41 |  |
| Q Ø 600 | 157 | 161 | 153 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 20.2 |  | 7.6 |  |
| Дом | 18.6 |  | 6.5 |  |
| Павловића крај | 15.1 |  | 8.6 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 19.0 |  |  |  |
| Ушће | 33.7 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.46 | 3.65 | 3.14 |  |
|  | Мислођин | 2.00 | 0.55 | 3.04 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.20 | 0.21 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Тестирање након регенерације цевастог бунара ЦБ 30. Регенерацијa цевастог бунара ЦБ 15. Тестирање цевастог бунара ЦБ 24 након бушења. Припремни радови за бушење цевастог бунара ЦБ 13. |

Обрадила  -  Ивана Катaнић