Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   21.08.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич,Обреновачки пут бр 145,затворена вода у водомерној шахти,пукла штуцна водомера. | 20.08.2013. | Завршени радови |
| 2. | Баљевац,код резервуара,заварена,ПЕ цев и поварени туљци на крајевима,није повезана не одговара „амбро шелна“(требована друга) | 20.08.2013. | Завршени радови |
| 3. | Барич,Далматинска завршено. | 20.08.2013. | Завршени радови |
| 4. | Обреновац,ул Војводе Мишић,испирање водоводних цеви за више корисника,сви имају воду. | 20.08.2013. | Завршени радови |
| 5. | Звечка,ул Браће Јоксић бр 147.АЦЦ ф150 завршено и затрпано. | 20.08.2013. | Завршени радови |
| 6. | Велико Поље бр 49/б,сокак преко пута вулканизера,ПВЦ ф90,покидали из „ДМ ИНВЕСТА“. | 20.08.2013. | Завршени радови |
| 7. | Барич,Обреновачки пут код Славка Нешковић. | 21.08.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац,Војводе Мишић,од Кнез Михајлове до парка. | 21.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 21.08.2013. | 9050440 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 21.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 21.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 21.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 21.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 21.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 21.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Одгушење фекалне канализације у Звечкој ул.13.бр 26. | 20.08.2013. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење септичке јаме у Мислођину,Мислођинска бр 151.једна тура | 20.08.2013. | Завршени радови |
| 10 | Црпљење септичке јаме у Баричу,Милисава Чамџије бр 2 једна тура. | 20.08.2013. | Завршени радови |
| 11 | Црпљење септичке јаме у Колубарској 12/б,једна тура. | 20.08.2013. | Завршени радови |
| 12 | Грачаничка бр 20.одгушење фекалне канализације. | 20.08.2013. | Завршени радови |
| 13 | Немањина бр 9,одгушење купатилске хоризонтале. | 20.08.2013. | Завршени радови |
| 14 | Очишћена аутоматска решетка на фцс „Колубара“. | 20.08.2013. | Завршени радови |
| 15 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 21.08.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич,Гробљанска бр 13/е,нема воде. | 21.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич,Обреновачки пут бр 171,цури вентил. | 21.08.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич,Ново насеље бр 21/г,замена водомера. | 21.08.2013. | Планирани радови |
| 4. | Мислођин,Бачевачка бр 24,цури вентил. | 21.08.2013. | Планирани радови |
| 5. | Мала Моштаница,Долови бр 31,нема воде. | 21.08.2013. | Планирани радови |
| 6. | Швабића крај бр 450,пукло стакло. | 21.08.2013. | Планирани радови |
| 7. | Мала Моштаница,Марка Краљевића бр 2/а,пукло стакло. | 21.08.2013. | Планирани радови |
| 8. | Грабовац,Доњи крај 614,испирање. | 21.08.2013. | Планирани радови |
| 9. | Дудови,Светог Саве бр 55,цури вентил. | 21.08.2013. | Планирани радови |
| 10. | Забрежје,Доситејева бр 21,цурење у шахти. | 21.08.2013. | Планирани радови |
| 11. | Рвати,Пваћанска бр 34,цурење на вентилу. | 21.08.2013. | Планирани радови |
| 12. | Војводе Мишића 86/а цурење. | 21.08.2013. | Планирани радови |
| 13. | Барич,Јанка Тешић бр 28,замена водомера. | 21.08.2013. | Планирани радови |
| 14. | Разно јављање на телефон | 21.08.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка,Шабачки пут,испод надвожњака-бетонирање стаза. | 20.08.2013. | Завршени радови |
| 2. | Звечка,ул 4 априла други део,бетонирање у путу. | 20.08.2013. | Завршени радови |
| 3. | Покупљен шут и вишак земље одвезен на депонију. | 20.08.2013. | Завршени радови |
| 4. | Богољуба Урошевића Црног,бетонирање у тротоару. | 21.08.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац,Зелена пијаца,бетонирање. | 21.08.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац,Гај бр 5,бетонирање. | 21.08.2013. | Планирани радови |
| 7. | Снимање фекалне канализације камером у улици Ђачког Батаљона у Обреновцу. | 21.08.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ратари,Звечка,Скела,Друга зона,Прва зона привреда и кућни савети. | 21.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне водоводне мреже од водоторња Баљевац до основне школе у Баљевцу. Извођач радова ГП СЛОБОДА А.Д | 21.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 21.08.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 51 | 65 | 42 |
| Q (Наменска) | 8.1 | 8.1 | 8.2 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1300 | 95+8.4 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0600 | 42+8.2 |
| P | 5.8 |
| мутноћа (NTU) | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 251 | 255 | 245 |
| p | 5.8 | 5.7 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 63 | 70 | 65 |
| Q Ø 250 | 38 | 38 | 38 |
| Q Ø 600 | 150 | 147 | 142 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 31.3 |  | 7.6 |
| Дом | 30.5 |  | 7.1 |
| Павловића крај | 22.5 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.6 |  |  |
| Ушће | 25.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.7 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.73 | 3.87 | 3.48 |
|  | Мислођин | 3.03 | 1.75 | 3.51 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастог бунара ЦБ 7. Тест црпења цевастог бунара ЦБ 6 пре регенерације. |

Обрадио-Дејан Јовановић