Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   22.08.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич,Обреновачки пут бр 194,замена 16м ПОЦ ¾” са ПН ¾“.завршено. | 21.08.13 | Завршени радови |
| 2. | Барич,Обреновачки пут бр 171 у дворишту замена ПЕ 6/4“ до водомерне шахте. | 21.08.13 | Завршени радови |
| 3. | Обреновац,Војводе Мишића затварана вода од 14ч до 15ч. | 21.08.13 | Завршени радови |
| 4. | Обреновац,Војводе Мишића иод парка тражење ПОЦ цеви ф2“,цев пронађена. |  | Завршени радови |
| 5. | Конатице,одвоз питке воде, | 21.08.13 | Завршени радови |
| 6. | Барич,Београдска бр 18. | 22.08.13 | Планирани радови |
| 7. | Баљевац,демонтажа затварача ваздушног вентила. | 22.08.13 | Планирани радови |
| 8. | Барич,Обреновачки пут бр 169.АЦЦ 150. | 22.08.13 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 22.08.2013. | 9057020 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 22.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 22.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 22.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 22.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 22.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 22.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење и испирање фекалне канализације у улици Ђачког Батаљона за потребе снимања,испрано 50 м линије и 3 шахте. | 21.08.2013. | Завршени радови |
| 9. | Очишћена аутоматска решетка на фцс „Колубара“. | 21.08.2013. | Завршени радови |
| 10 |  | 21.08.2013. | Завршени радови |
| 11 |  | 21.08.2013. | Завршени радови |
| 12 |  | 21.08.2013. | Завршени радови |
| 13 |  | 21.08.2013. | Завршени радови |
| 14 |  | 21.08.2013. | Завршени радови |
| 15 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 22.08.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела,56 родољуба 253/б прикључак. | 22.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Скела,56 родољуба 235/е прикључак. | 22.08.2013. | Планирани радови |
| 3. | Скела,56 родољуба 235/д прикључак. | 22.08.2013. | Планирани радови |
| 4. | Забрежје,Савска бр 172,цури вентил. | 22.08.2013. | Планирани радови |
| 5. | Барич,Баричка река бр 127,замена водомера. | 22.08.2013. | Планирани радови |
| 6. | Мала Моштаница,Светог Саве бр 2/1,цурење. | 22.08.2013. | Планирани радови |
| 7. | Разно јављање на телефон. | 22.08.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Богољуба Урошевића Црног,бртонирање у коловозу. | 21.08.13 | Завршени радови |
| 2. | Обреновац,Зелена пијаца,бетонирање површине у пијаци. | 21.08.13 | Завршени радови |
| 3. | Обреновац,Гај бр 5,бетонирање. | 21.08.13 | Завршени радови |
| 4. | Враћање,бехатон коцке у улици Војводе Мишића,код Соколског дома. | 22.08.13 | Планирани радови |
| 5. | Снимање канализације у улици Ђачког Батаљона. | 22.08.13 | Планирани радов |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ратари,Звечка,Скела,Друга зона,Прва зона привреда и кућни савети. | 22.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне водоводне мреже од водоторња Баљевац до основне школе у Баљевцу. Извођач радова ГП СЛОБОДА А.Д | 22.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 22.08.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 98 | 96 | 41 |
| Q (Наменска) | 8.2 | 8.3 | 8.0 |
| P | 6.2 | 6.2 | 5.8 |
| Q мах 1900 | 98+8.2 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0600 | 40+8.2 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.51 | 0.40 | 0.39 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 338 | 256 | 243 |
| p | 6.1 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 103 | 70 | 66 |
| Q Ø 250 | 50 | 38 | 36 |
| Q | 185 | 148 | 141 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 16.9 |  | 7.5 |
| Дом | 13.5 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 6.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.2 |  |  |
| Ушће | 24.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.73 | 3.63 | 3.40 |
|  | Мислођин | 2.40 | 2.01 | 3.67 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.22 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастог бунара ЦБ 6 и ЦБ 7. |

Обрадио-Дејан Јовановић