Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   23.08.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Баљевац,демонтажа ваздушног вентила и затварача ф50 у шахти код бздућег водоторња завршено,постављен „Х“Ф50. | 22.08.2013. | Завршени радови |
| 2. | Звечка,Кожарска,насецање ПВЦ Ф100 и монтажа чвора од Л.Г.фазонских комада за „ЈП за изградњу Обреновца“ | 22.08.2013. | Завршени радови |
| 3. | Мислођин,Бачевачка код бр 24,ПВЦ Ф90 завршено и затрпано. | 22.08.2013. | Завршени радови |
| 4. | Барич,Београдска бр 18,у коловозу ПОЦ Ф2“,завршено,одвоз шута и затрпавање песком и ризлом. | 22.08.2013. | Завршени радови |
| 5. | Велико Поље стара пруга ПЕ 5/4“ завршено и затрпано. | 22.08.2013. | Завршени радови |
| 6. | Мала Моштаница,фудбалско игралиште,исечене ушке на хидранту са ког су заливали терен(демонтажа ће бити извршена када се буду изводили радови на ПВЦ Ф200). | 22.08.2013. | Завршени радови |
| 7. | Дрен,Прњавор,цео крај има лош притисак. | 22.08.2013. | Завршени радови |
| 8. | Мислођин,Бачевица,бр 45(клизиште). | 23.08.13 | Планирани радови |
| 9 | Барич,Обреновачки друм бр 169. | 23.08.13 | Планирани радови |
| 10 | Обреновац,Војводе Мишић и Кнез Михајлова од 9-17ч. | 23.08.13 | Планирани радови |
| 11 | Барич,Обреновачки друм бр 158. | 23.08.13 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 23.08.2013. | 9063504 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 23.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 23.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 23.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 23.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 23.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 23.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење и испирање фекалне канализације у улици Ђачког Батаљона за потребе снимања,испрано 88м линије и 4 шахте. | 22.08.2013. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење септичке јаме у Звечкој,Браће Јоксић бр 30,једна тура. | 22.08.2013. | Завршени радови |
| 10 | Црпљење септичке јаме у Грабовцу,Видански крај бр 85,једна тура. | 22.08.2013. | Завршени радови |
| 11 | Милоша Обреновића бр 176,улично загушење урађено. | 22.08.2013. | Завршени радови |
| 12 | Војводе Мишића(Хемодијализа)праље бетонског платоа. | 22.08.2013. | Завршени радови |
| 13 | Милоша Обреновића бр 28-30,наливање рова комби „Спринтером“. | 22.08.2013. | Завршени радови |
| 14 | Очишћена аутоматска решетка на фцс „Колубара“. | 22.08.2013. | Завршени радови |
| 15 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 23.08.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Стублине,прикључак. | 23.08.13 | Планирани радови |
| 2. | Обреновац,Војводе Мишића бр 136,раздвајање водомера. | 23.08.13 | Планирани радови |
| 3. | Звечка,Браће Јоксић,цури вентил. | 23.08.13 | Планирани радови |
| 4. | Милана Мирчетић бб,цурење. | 23.08.13 | Планирани радови |
| 5. | Равногорска бр 22,замена водомера. | 23.08.13 | Планирани радови |
| 6. | Звечка,Браће Јоксић бр 210,пукао улазни вентил. | 23.08.13 | Планирани радови |
| 7. | Проте Матеје Ненадовића бр 32,пукло стакло. | 23.08.13 | Планирани радови |
| 8 | Ђачког Батаљона бр 46,замена вентила. | 23.08.13 | Планирани радови |
| 9 | Грабовац,Доњи крај бр 509,цурење у шахти. | 23.08.13 | Планирани радови |
| 10 | Грабовац,Доњи крај бр 545,,пукло стакло. | 23.08.13 | Планирани радови |
| 11 | Грабовац,Доњи крај код школе,пукло стакло. | 23.08.13 | Планирани радови |
| 12 | Разно јављање на телефон. | 23.08.13 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Снимање канализације у улици Ђачког Батаљона,снимљено 88м линије и 4.шахте. | 22.08.2013. | Завршени радови |
| 2. | Враћање бехатон плоча у ул Војводе Мишића код „Соколског дома“ и код игралишта „Мала Раба“(нису завршене због недостатка бехатон плоча). | 22.08.2013. | Завршени радови |
| 3. | Обилазак проблематичних шахти које треба санирати. | 22.08.2013. | Завршени радови |
| 4. | Рашалована шахта у Уровцима код ТЕНТ-а. | 22.08.2013. | Завршени радови |
| 5. | Враћање бехатон плоча у Милоша Обреновића бр 30. | 23.08.2013. | Планирани радов |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела,Кртинска,Велико Поље,записници. Ради се и сутра,завршава се друга зона. | 23.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне водоводне мреже од водоторња Баљевац до основне школе у Баљевцу. Извођач радова ГП СЛОБОДА А.Д | 23.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 23.08.2013. | Планирани рад |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 76 | 86 | 79 |
| Q (Наменска) | 8.3 | 8.4 | 8.6 |
| P | 6.1 | 6.0 | 6.2 |
| Q мах 2000 | 94+8.5 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0600 | 72+8.5 |
| P | 6.2 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.43 | 0.41 | 0.36 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 253 | 262 | 247 |
| p | 5.7 | 5.6 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 62 | 70 | 60 |
| Q Ø 250 | 38 | 39 | 37 |
| Q | 153 | 153 | 150 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 26.9 |  | 7.5 |
| Дом | 26.6 |  | 7.1 |
| Павловића крај | 10.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.6 |  |  |
| Ушће | 23.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.5 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.53 | 3.64 | 3.45 |
|  | Мислођин | 2.52 | 0.89 | 3.23 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастог бунара ЦБ 6 и ЦБ 7. |

Обрадио-Дејан Јовановић