Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   27.08.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич,ул Барички река бр 113.А.Ц. Ф150.завршено и затрпано. | 26.08.2013 | Завршени радови |
| 2. | Барич,Обреновачки пут бр 188 ПОЦ. ¾“.завршено и затрпано. | 26.08.2013 | Завршени радови |
| 3. | Мислођин,Гвозденовића крај бр 24 ПВЦ Ф90 завршено и затрпано. | 26.08.2013 | Завршени радови |
| 4. | Звечка,Драге Вуковић Корчагина код пекаре „Квин“. | 26.08.2013 | Завршени радови |
| 5 | Забрежје,Аце Симовића бр 2087,поц ¾“,завршено и затрпано. | 26.08.2013 | Завршени радови |
| 6 | Уровци Гај 5,поц ф 5/4“ завршено и затрпано. | 26.08.2013 | Завршени радови |
| 7 | Дражевац код гробља покидана цев ПЕ 2“ и прикључак за чесму гробља,вода затворена у 19ч. | 26.08.2013 | Завршени радови |
| 8 | Барич,Буде Давидовић бр 47,ПОЦ Ф2“. | 26.08.2013 | Завршени радови |
| 9 | Дражевац код резервуара близу гробља. | 27.08.2013 | Планирани радови |
| 10 | Мала Моштаница,Слободана Пенезића бр 89. | 27.08.2013 | Планирани радови |
| 11 | Мала Моштаница,Селенска бр 10. | 27.08.2013 | Планирани радови |
| 12 | Бело Поље код Е.Д.Б-а,прикључење „ТВ МАГ“ од 11-13 ч затворена вода. | 27.08.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 27.08.2013 | 9089706 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 27.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 27.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 27.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 27.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 27.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 27.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8. | Краља Александра бр 47.улично загушење урађено. | 26.08.2013 | Завршени радови |
| 9. | Царице Милице бр 29.улично загушење урађено. | 26.08.2013 | Завршени радови |
| 10 | Ђачког Батаљона,испирање фекалне канализације за потребе снимања камером,урађено 53м и 3 шахте. | 26.08.2013 | Завршени радови |
| 11 | Узун Миркова бр 1,улично загушење урађено. | 26.08.2013 | Завршени радови |
| 12 | Проте Матеје Ненадовића,улично загушење урађено. | 26.08.2013 | Завршени радови |
| 13 | Вука Караџића бр 99,улично загушење урађено. | 26.08.2013 | Завршени радови |
| 14 | Тент Б-Ушће,одгушење фекалне канализације у радничком ресторану. | 26.08.2013 | Завршени радови |
| 15 | Чишћење аутоматских решетки. | 26.08.2013 | Завршени радови |
| 16 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 27.08.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уровци,Мајданска бр 44,прикључак. | 27.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Мијатовића крај бр 6,прикључак. | 27.08.2013. | Планирани радови |
| 3. | Грачаничка бр 13,замена водомера. | 27.08.2013. | Планирани радови |
| 4. | Дражевац 1,бр 1,слаб притисак. | 27.08.2013. | Планирани радови |
| 5. | Скела,10 Октобар бр 63,пукло стакло. | 27.08.2013. | Планирани радови |
| 6. | Фрушкогорска бр 16,пукло стакло. | 27.08.2013. | Планирани радови |
| 7. | Браће Јоксић бр 170,цури вентил. | 27.08.2013. | Планирани радови |
| 8. | Солунског фронта бр 26,цурење. | 27.08.2013. | Планирани радови |
| 9. | Драге Вуковић Корчагина бр 79,цурење у шахти. | 27.08.2013. | Планирани радови |
| 10. | Шабачки пут бр 26,цури вентил. | 27.08.2013. | Планирани радови |
| 11. | Посавско партизанских одреда бр 21,цурење. | 27.08.2013. | Планирани радови |
| 12 | Милоша Обреновића бр 214,пукао вентил. | 27.08.2013. | Планирани радови |
| 13 | УЛ 4,бр 4 пукло стакло. | 27.08.2013. | Планирани радови |
| 14 | Фабрика воде Забрежје,цурење у кухињи. | 27.08.2013. | Планирани радови |
| 15 | Војводе Мишића бр 52,цурење. | 27.08.2013. | Планирани радови |
| 16 | Ивана Егедушевић бр 2,Звечка,цурење. | 27.08.2013. | Планирани радови |
| 17 | Милована Глишића бр 9,цури вентил. | 27.08.2013. | Планирани радови |
| 18 | Разно јављање на телефон. | 27.08.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,Краља Милана код бр 16 и бр 20,урађена реконструкција канализационих шахти. | 26.08.2013 | Завршени радови |
| 2. | Треба наставити даље са реконструкцијом шахти код бр 28 и код бр 40. | 27.08.2013 | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Друга зона,Младост,Велико Поље,Скела. | 27.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне водоводне мреже од водоторња Баљевац до основне школе у Баљевцу. Извођач радова ГП СЛОБОДА А.Д | 27.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 27.08.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 53 | 60 | 40 |
| Q (Наменска) | 6.2 | 3.8 | 4.0 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1300 | 82+6.3 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0600 | 37+3.9 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.31 | 0.33 | 0.32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 332 | 252 | 322 |
| p | 6.2 | 5.8 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 103 | 67 | 100 |
| Q Ø 250 | 48 | 38 | 47 |
| Q Ø 600 | 181 | 147 | 175 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 19.4 | Q | 7.5 |
| Дом | 12.7 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 6.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.8 |  |  |
| Ушће | 26.8 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.70 | 3.68 | 3.43 |
|  | Мислођин | 3.03 | 2.42 | 3.84 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастог бунара ЦБ 6. Тестирање цевастог бунара ЦБ 7 после регенерације. Ремонт цевастог бунара ЦБ 2. |

Обрадио-Дејан Јовановић