Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   29.08.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела,Основна школа,поправка ПЕ 1“,завршено. | 28.08.2013 | Завршени радови |
| 2. | Скела,ул Станислава Јовановића бр 15,ПЕ ½“,завршено и затрпано. | 28.08.2013 | Завршени радови |
| 3. | Звечка,ул Живе Борјановића бр 29,ПЕ ¾“,у коловозу,завршено и затрпано песком и ризлом,одвоз земље на депонију. | 28.08.2013 | Завршени радови |
| 4. | Баљевац код хидрофора,повезана нова водоводна цев ПЕ 2“ и прикључци Ф1“. | 28.08.2013 | Завршени радови |
| 5. | Барич,ул 31 српске бригаде бр 23, замена 2м“ цеви ПЕ ¾“,завршено. | 28.08.2013 | Завршени радови |
| 6. | Конатице,одвоз питке воде. | 28.08.2013 | Завршени радови |
| 7. | Велико Поље,стара пруга. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 8 | Уровци, ул Школска,код мостића. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 9 | Обреновац ул Краља Александра(Браће Југовић). | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 10 | Јасенак ливаде. | 29.08.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, чишћење аутоматске решетке | 29.08.2013 | 9102108 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 29.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, прегорео „УПС“ уређај, извршена замена уређаја резервним | 29.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 29.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 29.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 29.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 29.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8. | Раденка Ранковића бр 4,постављена куплунг спојнива Ф100 на ревизиони отвор цеви,купатилске вертикале. | 28.08.2013 | Завршени радови |
| 9. | Раденка Ранковића бр 4,урађено одгушење купатилске вертикале. | 28.08.2013 | Завршени радови |
| 10 | Црпљење септичких јама;Мислођин сала „Рубин“-1 тура. | 28.08.2013 | Завршени радови |
| 13 | Црпљење септичких јама;Ул Колубарска бр 8/а,1 тура. | 28.08.2013 | Завршени радови |
| 14 | Црпљење септичких јама;О.Ш. Дрен,1 тура. | 28.08.2013 | Завршени радови |
| 15 | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС „Купинац“. | 28.08.2013 | Завршени радови |
| 16 | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС „Колубара“. | 28.08.2013 | Завршени радови |
| 17 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 29.08.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Краља Милутина бр 17/б,цурење у подруму. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 2. | Немањина бр 87,цурење. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 3. | Звечка,Браће Јоксић бр 210,цурење. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 4. | Браће Лазић бр 24,цури вентил. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 5. | Звечка,ул 3.пукло стакло. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 6. | Посавских партизанских одреда бр 28,пукло стакло. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 7. | Браће Јоксић бр 26/а,пукло стакло. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 8. | Мала Моштаница,Шумадијска бр 34,пукло стакло. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 9. | Мислођин,М.М.Сеље бр 85,цурење у шахти. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 11. | Мислођин,Павловића крај 12/а,замена водомера. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 12. | Мислођин,Кованчина бр 12/к,цурење. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 13 | Мислођин,Маричића поток бр 23,пукло стакло. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 14 | Браће Лазић бр 106,цури вентил. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 15 | Звечка,Посавско партизанских одреда бр 25,цурење. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 16 | Браће Јоксић бр 182,цурење. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 17 | Карађорђева бр 5,цурење. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 18 | Тамнавска 3.део бр 9,замена водомера. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 19 | Тамнавска бр 7,замена водомера. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 20 | Ј.П. Пословни простор,Милоша Обреновића бр 25,пукло стакло. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 21 | Разно јављање на телефон. | 29.08.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Шабачки пут код „Интерекса“,извршена поправка шахте. Санирани лупање поклопца. | 28.08.2013 | Завршени радови |
| 2 | Шабачки пут,скретање у Музичку колонију,извршена припрема(сечење асфалта) за реконструкцију шахте. | 28.08.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац,Гај 2,извршена припрема(сечење асфалта) за реконструкцију гајгера. | 28.08.2013 | Завршени радови |
| 4 | Одношење шута из ул Краља Милана. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 5 | Обреновац,Милоша Обреновића код Прве обреновачке школе,бетонирање површине после лома цеви. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац,Милоша Обреновића бр 124,бетонирање површине после прикључења на водовон мрежу из ул. С5. | 29.08.2013 | Планирани радови |
| 7 | Снимање фекалне канализације у ул Ђачког Батаљона. | 29.08.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 50 | 56 | 38 |
| ` | 4.4 | 3.9 | 4.0 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 0800 | 61+8.1 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0500 | 36+3.9 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 245 | 253 | 246 |
| p | 6.0 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 66 | 71 | 68 |
| Q Ø 250 | 37 | 37 | 36 |
| Q | 142 | 145 | 142 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 18.0 |  | 7.6 |
| Дом | 17.4 |  | 7.1 |
| Павловића крај | 10.2 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.9 |  |  |
| Ушће | 24.6 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.7 |
| ` | Забрежје | 3.36 | 3.82 | 3.65 |
|  | Мислођин | 3.36 | 2.64 | 3.83 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастог бунара ЦБ 6 и ЦБ 4. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић