Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   30.08.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Дражевац, 700 м од табле на водомерној шахти са више водомера, поправка веза поцинкована цев 1“ | 29.08.2013 | Завршени радови |
| 2. | Обреновац, ул.Браће Југовић (код Бођана), ископ на два места, испирање пумпом високог притиска, запушење није отклоњено | 29.08.2013 | Завршени радови |
| 3. | Велико поље, стара пруга, замена 20м цеви од кућног прикључка до водомерне шахте (Жељко Јовановић) | 29.08.2013 | Завршени радови |
| 4. | Велико поље, Јевтића крај бр.41/б, санација квара на поцинкованој цеви 3/4“ | 29.08.2013 | Завршени радови |
| 5. | Барич, Обреновачки пут бр.194, откопавање кабла покиданог после поправке водоводне цеви | 29.08.2013 | Завршени радови |
| 6. | Обреновац, ул.Браће Југовић (код Бођана) и ул.Узун Миркова | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 7. | Барич, ул.VI војвођанске бригаде бр.3 | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 8 | Јасенак, Ливаде | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 9 | ЈП за изградњу Обреновца, уступање камион за превоз | 30.08.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, замењен трафо дизалице (380V -24V),чишћење аутоматске решетке | 30.08.2013 | 9108598 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, чишћење аутоматске решетке | 30.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, прегорео „УПС“ уређај, извршена замена уређаја резервним | 30.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 30.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 30.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 30.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 30.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8. | ул.Ђачког батаљона, испирање фекалне канализације за потребе снимања камером, урађено 50м и 3 шахте | 29.08.2013 | Завршени радови |
| 9. | ул.Краља Александра I, подизање притиска у цеви за потребе службе „Одражавење и изградња В и К мрежа“ | 29.08.2013 | Завршени радови |
| 10 | ул.Вука Караџића бр.99/1, одгушење фекалне хоризонтале | 29.08.2013 | Завршени радови |
| 13 | Бело поље, ул.Тамнавска бр.31, провера постојања канализације (утврђено да не постоји градска канализација) | 29.08.2013 | Завршени радови |
| 17 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 29.08.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Кртинска, ул. Балканска бр.7, цурење у водомерној шахти | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 2. | Кртинска ул. 5. Козарска бр.83, замена водомера (Ђорђе Живковић) | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 3. | Кртинска, ул.5.Козарска бр.83, замена водомера (Часлав Живковић) | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 4. | Звечка, ул.Браће Јоксић бр.214, замена водомера | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 5. | Мала Моштаница, ул.Шумадијска бр.34, пукло стакло водомера | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 6. | Звечка, ул.Браће Лазић бр.106, цурење у водомерној шахти | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 7. | АД „Драган Марковић“, воћњак II, цурење у водомерној шахти | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 8. | Бело поље, ул.Белопољска бр.49, цурење у водомерној шахти | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, ул.Шљивице бр.25, пукло стакло водомера | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 11. | Бело поље, ул.Селенића крај бр.36, замена водомера | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 12. | Обреновац, ул.Краља Милана бр.26, цурење у водомерној шахти | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 13 | Озвечка, ул.Драге Вуковића Корчагина бр.149, цурење у водомерној шахти | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 14 | Скела, ул.56 Родољуба бр.191, цурење у водомерној шахти | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 15 | Баљевац, Осредак бр.106/а, прикључење на водоводну мрежу | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 16 | Баљевац, Осредак бр.98/а, прикључење на водоводну мрежу | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 17 | Баљевац, Осредак бр.95, прикључење на водоводну мрежу | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 18 | Баљевац,Грчића крај бр.228, прикључење на водоводну мрежу | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 19 | Баљевац, бр.97, прикључење на водоводну мрежу | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 20 | Баљервац, Основна школа, прикључење на водоводну мрежу | 30.08.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.М.Обреновића бр.168, бетонирање површине у коловозу и тротоару | 29.08.2013 | Завршени радови |
| 2 | Одношење шута после радова из ул.Краља Милана | 29.08.2013 | Завршени радови |
| 3 | Уклањање саобраћајних знакова из ул.Краља Милана | 29.08.2013 | Завршени радови |
| 5 | Обреновац, ул.В.Караџића бр.99в, бетонирање плоче | 30.08.2013 | Планирани радови |
| 6 | Забражје, ул.Доситејева бр.80, бетонирање у путу | 30.08.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 57 | 61 | 62 |
| ` | 6.1 | 4.0 | 4.0 |
| P | 5.8 | 5.8 | 6.0 |
| Q мах 2300 | 74+3.9 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0800 | 50+8.2 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.27 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 249 | 255 | 245 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 67 | 67 | 70 |
| Q Ø 250 | 37 | 39 | 37 |
| Q | 145 | 149 | 138 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 16.9 |  | 7.5 |
| Дом | 20.5 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 12.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.0 |  |  |
| Ушће | 23.5 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
| ` | Забрежје | 3.40 | 3.45 | 3.68 |
|  | Мислођин | 2.94 | 2.32 | 3.82 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастих бунара ЦБ 6 и ЦБ 4. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић