Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   01.09.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Дражевац, Јовановац, санација квара на цевоводу 6/4“ | 31.08.2013 | Завршени радови |
| 2. | Обреновац, ул.Краља Александра, замена 20м цевовода 5/4“ | 31.08.2013 | Завршени радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, чишћење аутоматске решетке | 31.08.2013 | 9120772 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, чишћење аутоматске решетке | 31.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, замена релеја асиметрије фаза и два осигурача 63А | 31.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 31.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 31.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 31.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 31.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 17 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) |  | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Не ради се |  |  |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Не ради се |  |  |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 69 | 93 | 73 |
| ` | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
| P | 5.8 | 6.2 | 6.2 |
| Q мах 2100 | 99+4.1 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0800 | 56+4.8 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.24 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 256 | 252 | 262 |
| p | 5.7 | 5.7 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 62 | 70 | 66 |
| Q Ø 250 | 39 | 36 | 37 |
| Q | 155 | 146 | 159 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 17.6 |  | 7.3 |
| Дом | 24.7 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 15.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 15.4 |  |  |
| Ушће | 24.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
| ` | Забрежје | 3.53 | 3.56 | 3.34 |
|  | Мислођин | 2.12 | 1.42 | 3.99 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастих бунара ЦБ 6 и ЦБ 4. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић