Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   02.09.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Дражевац, Јовановац, санација квара на цевоводу 6/4“ | 01.08.2013 | Завршени радови |
| 2. | Обреновац, ул.Краља Александра, замена 20м цевовода 5/4“ | 01.08.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац,ул.Краља Александра бр.139/1 | 02.09.13 | Планирани радови |
| 4 | Мислођин, ул.Бачевачка бр.19 | 02.09.13 | Планирани радови |
| 5 | Барич, ул.Буде Давидовића бр.19 | 02.09.13 | Планирани радови |
| 6 | Дражевац,Веверички крај бр.322/б | 02.09.13 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “,чишћење аутоматске решетке | 01.09.2013 | 9127838 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, чишћење аутоматске решетке | 01.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 01.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 01.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 01.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 01.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 01.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 17 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) |  | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,ул.Вука Караџића бр.69, извођење водоводног прикључка | 02.08.2013 | Планирани радови |
| 2. | Обреновац,ул.Аце Симовића бр.24,испирање водоводне линије | 02.08.2013 | Планирани радови |
| 3. | Звечка, ул.Браће Лазић бр.177, замена водомера | 02.08.2013 | Планирани радови |
| 4. | Звечка,ул.Живе Борјановића бр.42, замена водомера | 02.08.2013 | Планирани радови |
| 5. | Звечка,ул.23. бр.4, замена водомера | 02.08.2013 | Планирани радови |
| 6. | Обреновац,ул.Тамнавска 3.део бр.8, замена водомера | 02.08.2013 | Планирани радови |
| 7. | Обреновац,ул.Рваћанска бр.40, замена водомера | 02.08.2013 | Планирани радови |
| 8. | Обреновац,ул.Аце Симовића бр.7, замена водомера | 02.08.2013 | Планирани радови |
| 9. | Обреновац,ул.В.Мишића бр.168/а, раздвајање водомера | 02.08.2013 | Планирани радови |
| 11. | Баљевац,Ковачевац бр.9/8, водоводни прикључак | 02.08.2013 | Планирани радови |
| 12. | Баљевац, Осредак бр.56/д,водоводни прикључак | 02.08.2013 | Планирани радови |
| 13 | Баљевац, Осредак бр.96,водоводни прикључак | 02.08.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Вука Караџића бр.99/в, враћање бехатон плоча | 30.08.2013 | Завршени радови |
| 2 | Забрежје,ул.Доситејевабр.80, бетонирање површине у коловозу | 30.08.2013 | Завршени радови |
| 3 | Одношење шута после бетонирања у ул.Авалска, ул.Доситејева и ул.Милоша Обреновића бр.188 |  | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 76 | 82 | 67 |
| ` | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2000 | 87+4.0 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0800 | 51+4.0 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 259 | 255 | 246 |
| p | 5.8 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 64 | 70 | 66 |
| Q Ø 250 | 41 | 38 | 37 |
| Q | 154 | 147 | 143 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 17.9 |  | 7.6 |
| Дом | 16.7 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 10.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.0 |  |  |
| Ушће | 24.7 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.6 |
| ` | Забрежје | 3.79 | 3.70 | 3.81 |
|  | Мислођин | 2.50 | 1.86 | 3.64 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.27 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастих бунара ЦБ 6 и ЦБ 4. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић