Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   31.08.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,ул.Краља Александра бр.339/1, радови на ископу земљишта за замену водоводне линије | 30.08.2013 | Завршени радови |
| 2. | Барич, ул. 6.војвођанске бригаде бр.32, санација квара на поцинкованом цевоводу 2“ | 30.08.2013 | Завршени радови |
| 3. | Барич, ул.Баричка река бр.24, санација квара на цевоводу 1“ | 30.08.2013 | Завршени радови |
| 4. | Обреновац, ул.Кнеза Михајла бр.11, санација квара на цевоводу ПВЦ Φ90 | 30.08.2013 | Завршени радови |
| 5. | Јасенак,Ливаде, санација квара на цевоводу ПВЦ Φ110 | 30.08.2013 | Завршени радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “,чишћење аутоматске решетке | 30.08.2013 | 9114150 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, чишћење аутоматске решетке | 30.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”,вађење и чишћење обе пумпе | 30.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 30.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 30.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 30.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 30.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац,ул.В.Мишића бр.195 (Пословни простор -благајна), одгушење фекалне канализације | 30.08.2013 | Завршени радови |
| 9. | Обреновац, Зелена пијаца (ЈКП“Обреновац“), одгушена 3 гајгера | 30.08.2013 | Завршени радови |
| 10 | Дрен, Основна школа, црпење септичке јаме (1 тура) | 30.08.2013 | Завршени радови |
| 13 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона, испрано 100м и 3 шахте фекалне канализације | 30.08.2013 | Завршени радови |
| 14 | Обреновац,ул.Војводе Бојовића бр.29, нема загушења | 30.08.2013 | Завршени радови |
| 15 | Обреновац, ул.Краља Милана бр.12, загушење гајгер сливника | 30.08.2013 | Завршени радови |
| 17 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 29.08.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 20 | Не ради се |  |  |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Не ради се |  |  |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 76 | 60 | 46 |
| ` | 4.6 | 4.0 | 4.0 |
| P | 6.0 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1300 | 78+4.6 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0400 | 45+4.0 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 248 | 254 | 245 |
| p | 5.9 | 5.8 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 65 | 67 | 70 |
| Q Ø 250 | 36 | 38 | 36 |
| Q | 147 | 149 | 139 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 14.6 |  | 7.6 |
| Дом | 15.1 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 9.3 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 13.4 |  |  |
| Ушће | 25.5 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.7 |
| ` | Забрежје | 3.63 | 3.68 | 3.84 |
|  | Мислођин | 3.16 | 2.47 | 3.48 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.29 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастих бунара ЦБ 6 и ЦБ 4. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић